壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第二季度）
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	同福小区
	2023.3.29

（枯水期）
	壶关县疾控中心
	壶关县疾控中心
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<0.5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	未见
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	60
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	耐热大肠菌群菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.005
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	4.93
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	0.53
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	<0.10
	达标
	


注：1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。2、县疾控中心水质检测实验室未计量认证。
壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第二季度）
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	龙丽B小区
	2023.3.29

（枯水期）
	壶关县疾控中心
	壶关县疾控中心
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<0.5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	未见
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	50
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	耐热大肠菌群菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.005
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	4.90
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	0.56
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	<0.10
	达标
	


注：1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。2、县疾控中心水质检测实验室未计量认证。
壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第二季度）
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	凤凰城小区
	2023.3.29

（枯水期）
	壶关县疾控中心
	壶关县疾控中心
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	未见
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	62
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	耐热大肠菌群菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.005
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	4.96
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	0.64
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	<0.10
	达标
	


注：1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。2、县疾控中心水质检测实验室未计量认证。
壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第二季度）
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	福馨小区
	2023.3.29

（枯水期）
	壶关县疾控中心
	壶关县疾控中心
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	未见
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	54
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	耐热大肠菌群菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.005
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	4.95
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	0.56
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	<0.10
	达标
	


注：1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。2、县疾控中心水质检测实验室未计量认证。
壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2023年第二季度）
	监测点
	采样时间
	采样单位
	检测单位
	监测指标
	标准值
	检测结果
	水质状况
	备注

	恒安花园小区
	2023.3.29

（枯水期）
	壶关县疾控中心
	壶关县疾控中心
	色度
	≤15度，不得呈现其他颜色
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	浑浊度
	≤1NTU
	<5
	达标
	

	
	
	
	
	臭和味
	无异臭、异味
	无
	达标
	

	
	
	
	
	肉眼可见物
	不得检出
	未见
	达标
	

	
	
	
	
	菌落总数
	≤100CFU/ml
	52
	达标
	

	
	
	
	
	总大肠菌群
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	耐热大肠菌群菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	0
	合格
	

	
	
	
	
	镉
	0.005mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	铅
	0.01mg/L
	<0.005
	达标
	

	
	
	
	
	硝酸盐
	10mg/L（地下水源限制时为20）
	5.03
	达标
	

	
	
	
	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5）
	0.48
	达标
	

	
	
	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	<0.004
	达标
	

	
	
	
	
	砷
	0.01mg/L
	<0.001
	达标
	

	
	
	
	
	汞
	0.001mg/L
	<0.0001
	达标
	

	
	
	
	
	氨氮（以N计）
	0.5mg/L
	<0.10
	达标
	


注：1、水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。2、县疾控中心水质检测实验室未计量认证。
