# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2411-140427-89-05-836208 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  |  | 山西省长治市壶关县石坡乡、店上镇、东井岭乡 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | 风电场区范围介于：E113°17′10.753″至E113°25'04.371" N35°55′32.787″至N36°1′48.519″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  |  | 四十一、90 陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地3.8689hm2 永久占地0.8829hm2 临时占地2.986hm2 |
| 建设性质 |  |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 壶关县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 25488 | 环保投资（万元） | 243 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0.95 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《山西省可再生能源发展“十四五”规划》 审批机关：山西省发展和改革委员会、山西省能源局 审批文件名称及文号：山西省发展和改革委员会 山西省能源局发布了“关于印发《山西省可再生能源发展‘十四五’规划》的通知”（晋能源新能源发〔2022〕369号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书的审查意见》（晋环函〔2022〕798号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、本项目与《山西省可再生能源发展“十四五”规划》的符合性分析 《山西省可再生能源发展“十四五”规划》中指出：“加快构建以新能源为主体的新型电力系统，促进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展。到2025年，全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。其中：风电3000万千瓦左右、光伏5000万千瓦左右、水电（含抽畜）224万千瓦以上、生物质发电100万千瓦以上，新型储能装机达到600万千瓦左右，地热能供暖面积2000万平米左右。实现新能源和清洁能源装机容量占比达到60%以上”。 根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》指示精神，国家将大力推广分布式发电项目，为进一步发挥山西省新能源资源优势，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，按照省委、省政府工作部署，在全省范围内继续实施新能源乡村振兴工程。就地开发、就近利用风能资源可以实现“电从身边来”、利用清洁电力带动乡村振兴发展的主要抓手。积极与国家电网沟通，配合电网创新适应“千乡万村驭风行动”的接入方式，协调政府、企业、设计院加强三方沟通，探索适合“千乡万村驭风行动”的利益分享模式，把促进村集体增收、推进乡村振兴落到实处，创新实践出一条美丽乡村建设的新道路、新方向，真正让群众增收有保障、乡村振兴有力量。 风电场工程利用风能发电，可替代并节约化石燃料能源，可减排温室气体量和其他污染物。同时，从现有的开发技术和经济性看，风能开发具有一定的优势，随着风电机组国产化进程加快，风电机组的价格将进一步降低，风电的竞争力将极大增强。因此，风电场工程的建设符合国家和山西产业政策，有利于实现国家和山西省节能减排的目标，同时也符合可持续发展目标。 本项目属于新能源发电项目，本项目风力发电容量为50MW，项目的建设可促进区域可再生能源的发展，有利于推进区域风能资源的有序开发。项目建设符合《山西省可再生能源发展“十四五”规划》的相关要求。 2、本项目与《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书》的符合性分析 山西省能源局组织编制《山西省可再生能源发展“十四五”规划环境影响报告书》。本项目与规划环评要求的符合性见下表。 表1-1 本项目与规划环评要求符合性分析 序号; 报告书内容; 符合性分析; 相符性. 1; 严格项目布局管控。可再生能源项目布局应依据生态优先，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格避让生态保护红线和其他各类法定禁止开发区域，合理避让限制开发区域，符合自然保护区、风景名胜区、森林公园、永久基本农田、饮用水水源保护区、泉域、公益林、文物保护等现行法律法规要求，促进可再生能源产业高质量发展。生态保护红线经国务院批准后，在其范围内零星分布的已有风电、光伏设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。; 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目风机位于壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元和长治市壶关县一般管控单元，因此本项目风机不占用生态保护红线；6台风机吊装平台共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，占用生态保护红线属太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》，本项目集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，涉及的生态保护红线为太行山水源涵养生态保护红线一般控制区；本项目道路全部利用森林防火通道，无新建道路。; 符合. 2; 节约集约利用土地。可再生能源开发应尽量使用未利用土地，少占或不占农用地，节约集约使用林地，禁止以任何方式占用永久基本农田。; 本项目占地性质为其他草地、灌木林地、其他林地、乔木林地、旱地和农村道路，不占用永久基本农田。; 符合. 3; 推动可再生能源效能水平提高，新建项目全面达到国家标杆水平。对照国家能效标杆水平，采用光电转化效率高的光伏组件、大功率低风速风机等先进高效设备，在资源和环境容量具备连片开发条件的区域，新建单体风电项目装机容量不低于10万千瓦，光伏项目装机容量不低于20万千瓦。; 设计采用 8台单机容量为6.25MW大功率低风速风机。本工程属于基础设施建设范畴，本区域不具备连片开发条件。; 符合. 4; 严格落实环保设施“三同时”制度和生态修复措施。可再生能源开发利用项目各项环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，及时落实水土保持方案中生态修复措施，确保可再生能源发展与生态环境保护相协调。; 本项目施工期严格执行“三同时”制度和生态修复措施；严格执行“六个百分之百”防治措施。; 符合. 3、本项目与规划环评审查意见的符合性见下表。 表1-2 本项目与规划环评审查意见要求符合性分析 序号; 规划环评审查意见; 符合性分析; 相符性. 1; 坚持生态优先推动高质量发展。贯彻国家碳达峰碳中和战略，落实我省全方位推进高质量发展、打造全国能源革命排头兵和能源革命综合改革试点要求，坚持集中式与分布式并举，全面推进风电、光电规模化开发和高质量发展；因地制宜发展生物质发电、水力发电（抽水蓄能），合理开发利用地热能，提升可再生能源比例，推进我省能源结构调整，加快我省能源体系绿色低碳转型。; 本项目为风力发电项目，属于可再生能源，项目的建设有利于推进区域风能资源有序开发，提高可再生能源消费占比。有利于促进项目所在区域高质量发展。; 符合. 2; 落实生态环境分区管控。依法禁止或限制可再生能源在优先保护单元布局，着重加强太行山、吕梁山等生态屏障带，以及沿黄水土流失生态脆弱区域的保护，守住自然生态安全边界。支持在石漠化、荒漠化土地，采煤沉陷区等矿区以及盐碱地、荒山荒坡等区域，开展风电、光伏基地建设。水力发电（抽水蓄能）应避让自然保护区、珍稀物种集中分布地等生态敏感区域。在地下水饮用水水源地有其保护区范围内，禁止以保护的目标含水层作为热泵水源；在地下水禁限采区、深层（承压）含水层以及地热水无法有效回灌的地区或对应含水层，禁止以地下水作为热泵水源。; 本项目位于长治市生态环境管控单元中一般管控单元和优先保护单元，本项目为风电项目，不属于优先单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设项目。 风机占地类型为其他草地、灌木林地、乔木林地、其他林地，占地范围内不涉及自然保护区、珍稀物种集中分布地等生态敏感区域。; 符合. 3; 强化生态环境保护措施。风电场建设应当节约集约使用林地，风电基础、施工和检修道路、升压站、集电线路等，禁止占用天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。; 根据林调报告，本项目风机基础和集电线路不占用天然乔木林地、年降雨量400毫米以下区域的有林地、一级国家级公益林地和二级国家级公益林中的有林地。; 符合. 4; 落实水环境保护要求。重视流域水环境保护，水电项目应落实生态流量，水温恢复、鱼类保护、陆生珍稀动植物保护等措施，防止流域生物多样性减少和重要生态功能的损失。加强岩溶泉域和地下水环境保护，地热能开发优先采用“取热不取水”（封闭无干扰取热）方式，确需取水努力做到“取热不耗水”做好尾水的处置；回灌地下水的，坚持“同层同质回灌”，不得恶化地下水水质；排入地表水体的，应当达到水环境功能区保护要求。; 本项目属于陆上风力发电项目，无废水外排。项目选址不涉及饮用水水源保护区、泉域重点保护区、汾河干支流河道管理范围。; 符合. 5; 强化固废综合利用和安全处置。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，加强可再生能源开发中的固体废物管理。推动退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等废物循环利用。提高生物质锅炉灰渣等一般工业固废的综合利用效率。确保废变压器油、废铅酸电池等危险废物妥善安全处置。落实生活垃圾分类收集、分类处置措施。; 本项目风电场区产生的风机检修废油和废油桶依托树掌风电场升压站升压站已建成的危废贮存点，风机检修废油、废油桶暂存于危险贮存点，定期交由有资质单位处置。生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清运处置。; 符合. 6; 推动大气环境质量持续改善。城市建成区、环境质量不能达到要求且无有效削减措施的或者可能造成敏感区环境保护目标不能达到相应标准要求的区域，不得新建农林生物质直接燃烧和气化发电项目。生物质发电在布局建设中应满足区域环境质量改善目标管理要求，落实有效的区域削减方案，确保区域环境质量持续改善。; 本项目运营期无大气污染物产生，不属于农林生物质直接燃烧和气化发电项目。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 （1）生态保护红线 生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线。生态保护红线所包围的区域为生态保护红线区，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等功能的生态功能重要区域，水土流失、土地沙化、石漠化等生态敏感脆弱区域，禁止开发区，及其他经评估目前虽然不能确定但具有潜在重要生态价值的区域。对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目风机位于壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元和长治市壶关县一般管控单元，因此本项目风机不占用生态保护红线；6台风机吊装平台共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，占用生态保护红线属太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》，本项目集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，涉及的生态保护红线为太行山水源涵养生态保护红线一般控制区；本项目道路全部利用森林防火通道，无新建道路。 本项目符合《自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发(2022〕142号)和《山西省自然资源厅山西省生态环境厅、山西省林业和草原局关于印发<关于加强生态保护红线监管的实施意见(试行)>的通知》(晋自然资发〔2023〕38号)的有关文件要求，为必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施，属于文件规定的对生态功能不造成破坏的允许进行的有限人为活动。 （2）分区管控单元 根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）和《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目位于优先保护单元和一般管控单元，其中优先保护单元分为壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元和壶关县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元；一般管控单元为长治市壶关县一般管控单元。项目与《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》生态环境管控单元符合性分析见表1-3。 表1-3 生态环境管控单元符合性分析 涉及管控单元名称; 管控单元编码; 要求; 符合性分析; 相符性. 壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元; ZH14042710006; 1.禁止无序采矿、过度放牧、毁林开荒、开垦草原、毁林采石、采砂、采土以及其他等损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。2.推进天然林草保护、退耕还林和围栏封育，维护或重建湿地、森林、草原等生态系统。巩固退耕还林、退牧还草成果。3.限制土地资源高消耗产业发展，禁止布局高水资源消耗产业。4.加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。5.对水源涵养林和水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐，并在采伐后及时更新造林。; 1.本项目不属于损害或不利于维护水源涵养功能的人类活动。2.本项目临时占地共损毁土地2.7460hm2，损毁土地全部纳入复垦区范围。复垦区范围内为风机吊装施工临时占用土地，无永久性建设用地，复垦区内损毁的土地全部进行复垦，复垦率100%。3.本项目占用的永久林地：2025年12月1日，山西省林业和草原局以晋林资许准〔2025〕539号文出具了本项目的使用林地草原审核同意书; 符合. 壶关县太行山水源涵养生态保护红线优先保护单元; ZH14042710003; 执行生态保护红线空间布局约束的准入要求。; 根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目风机位于壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元和长治市壶关县一般管控单元，因此本项目风机不占用生态保护红线；6台风机吊装平台共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，占用生态保护红线属太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》，本项目集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，涉及的生态保护红线为太行山水源涵养生态保护红线一般控制区；本项目道路全部利用森林防火通道，无新建道路。; 符合. 长治市壶关县一般管控单元; ZH14042730001; 1.执行山西省、长治市空间布局准入的要求。2.排放大气污染物的工业项目应当按照规划和环境保护规定进入工业园区。3.禁止在邻近基本农田区域排放重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的开发建设活动。; 本项目符合山西省、长治市空间布局的准入要求和污染物排放控制要求。本项目运行期不排放废气、废水、有机污染物等。; 符合. （3）环境质量底线： 环境空气质量： 壶关县2024年SO2、NO2、PM2.5、CO、和PM10年评价指标可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3评价指标超标，为不达标区。 （4）资源利用上线 本项目主要涉及土地资源的利用，风力发电项目特点为点征占地，不会大面积占用区域土地资源。项目的建设有利于推进区域风能资源有序开发，提高可再生能源消费占比。一定程度上代替了高污染燃料的消耗。同时，项目在运行过程中产生的各类污废全部可以合理处置和回用，实现了资源的综合利用，不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 综上所述，本项目符合资源利用上线划定原则。 （5）环境准入负面清单 根据《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）的附件2“长治市生态环境准入总体要求”，本项目相关准入分析见表1-4、1-5。 表1-4 长治市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 管控类别; 要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评〔2021〕45号)要求依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高"项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 1.本项目为风力发电项目，属清洁能源类项目，非高耗能，高排放类项目。 2.根据《长治市2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》可知，本项目风机位于壶关县太行山水源涵养与水土保持一般生态空间优先保护单元和长治市壶关县一般管控单元，因此本项目风机不占用生态保护红线；6台风机吊装平台共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，占用生态保护红线属太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》，本项目集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，涉及的生态保护红线为太行山水源涵养生态保护红线一般控制区；本项目道路全部利用森林防火通道，无新建道路。. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/ 1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目为风力发电项目，不属于“两高”项目，生产过程中不排放废气、废水和废渣，不会对周边土壤和水环境产生污染，采暖采用空调，不新建燃煤自备锅炉。符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; - 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县(区)生态环境部门报备。 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不属于高风险项目，风机检修废油和废油桶按规范进行收集、贮存、转运、利用、处置。符合环境风险防控要求。. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目在辛安泉域范围内，与辛安泉域重点保护区范围不重叠；本项目施工期运营期废水均回用不外排，不会对泉域造成影响。. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 本项目为风电项目，属清洁低碳能源体系，一定程度上代替了高污染燃料的消耗，有利于区域生态环境质量持续改善。. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4. (疑似)污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 本项目用地已按要求办理了土地预审手续，不占用永久基本农田，符合土地资源利用效率管控要求。. 表1-5 与长治市辛安泉域生态环境准入要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 项目符合性分析; 相符性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。; 项目不在辛安泉域的重点保护区内; 符合. 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。; 项目不在辛安泉饮用水水源地一级保护区内; 符合. 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。; 项目不在辛安泉饮用水水源地二级保护区内; 符合. 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 项目不在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。; 项目不在辛安泉域的重点保护区内，风电场区运营期不产生废水，固废可得到合理处置，不会随意倾倒污物、废渣; 符合. 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 风电场区不在辛安泉饮用水水源地一级保护区范围内; 符合. 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。; 风电场区不在辛安泉饮用水水源地二级保护区范围内; 符合. 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 风电场区不在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内; 符合. 环境风险; 泉域范围内，石化生产、存贮、销售企业以及工业园区、矿山开采区、矿山渣场、垃圾填埋场以及危险废物堆放场等的运营、管理单位应当进行必要的防渗处理。报废矿井、钻井以及取水井应当实施封井回填。; 风电场区不在辛安泉域范围内; 符合. 资源利用效率; 1.泉域的重点保护区内禁止擅自打井、挖泉、截流、引水；重点保护区以外的泉域范围内应控制岩溶地下水开采，合理开发孔隙裂隙地下水。; 风电场区不在泉域的重点保护区内，不开采地下水; 符合. 2.泉域范围内，任何单位或者个人取用岩溶地下水，应当依法办理取水许可手续，严禁未经批准擅自取水；经批准取用辛安泉岩溶地下水的单位或者个人，应当依照取水许可规定的条件取水，不得超出核定的取水量，不得转供水。未经批准不得擅自改变取水用途，确需改变的，需经原批准机关审查同意；严格控制辛安泉岩溶地下水开采，实行区域限制许可制度，制定各县（区）岩溶水开采控制指标。对岩溶水取水量已达到或者超过控制指标的县（区），暂停新增岩溶水取水许可；对岩溶水取水量接近控制指标的县（区），限制新增岩溶水取水许可。; 风电场区不在泉域范围内，不取用地下水; 符合. 2、与《山西省生态环境厅关于加强风力发电建设项目生态环境保护监管的通知》（晋环环函〔2019〕542号）文件符合性分析 表1-6 与（晋环环函〔2019〕542号）文符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 风力发电项目不得布置在自然保护区、风景名胜区、自然遗产地等生态保护红线区域，以及国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、天然林保护区、人工林区、一二级公益林地、高山草甸和鸟类主要迁徙通道等区域。; 本项目风机不占用生态保护红线；本项目6台风机吊装平台占用生态保护红线，共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》。 本项目风机选址不涉及国家公园、森林公园、湿地公园、地质公园、天然林保护区、人工林区、一级公益林地、高山草甸和鸟类主要迁徙通道等区域。关于项目永久占用的国家二级公益林，2025年12月1日，山西省林业和草原局以晋林资许准〔2025〕539号文出具了本项目的使用林地草原审核同意书；关于临时占用国家二级公益林区域，参照临时占地的管理办法，编制土地复垦方案。; 符合. 严格落实风力发电项目生态保护措施；制定详细的施工方案和植被恢复方案，避让乔灌林、采用降低生态破坏的设备运输方式，避免或减少对植被的破坏和对自然景观的影响。在施工完成后，种植适应当地自然条件的优势草灌植物，采取有效措施及时进行植被恢复。对植被良好的区域进行表土剥离作业时，须设置专门堆放场，并采取防止流失的措施，为后期植被恢复创造条件。科学制定切实可行的风电机组区、进场进站道路区升压站区、施工场地区、输电线路区，最大限度缩小风电机组、进场检修道路施工边界加强施工期和运营期各项水土流失防治与生态恢复措施，施工过程中产生的弃土弃渣要定点堆放，并及时覆土绿化，恢复植被,施工结束后须将剥离土回用于植被恢复。; 评价要求建设单位制定详细的施工方案和植被恢复方案，建设过程中优化各施工区域设计，最大限度缩小施工边界。对剥离的表土进行分区暂存，施工结束后将剥离表土用于植被恢复。施工期严格控制施工作业范围，减少植被破坏及对自然景观的影响，加强施工期和运营期各项水土流失防治措施与生态恢复措施。; 符合. 加强风电项目生态环境保护监督管理。依法开展环境影响评价、竣工环境保护验收等工作，严格落实生态保护措施。; 评价要求施工期间加强对本项目生态环境保护的监管，施工结束后及时开展竣工环境保护验收工作。; 符合. 3、项目与各局支持性文件的符合性分析 本项目在选址阶段，建设单位已征求壶关县自然资源局、壶关县水利局、壶关县林业局、壶关县文化和旅游局、长治市生态环境局壶关县分局等管理部门的意见，相关部门意见及本项目落实情况见下表。 表1-7 相关部门选址复函意见表 序号; 单位; 回函重要内容; 落实情况. 1; 壶关县自然资源局; 经核查，该项目用地范围与地质遗迹保护范围不重叠。; 本项目选址不涉及地质遗迹保护范围。. 2; 长治市生态环境局壶关县分局; 经核查，该项目申请的用地范围与现已划定的饮用水水源地保护区范围不重叠。; 本项目选址不涉及饮用水水源地保护区。. 3; 壶关县林业局; 经我局核查，该范围在《壶关县林草生态综合监测数据库》(2022年度)》中与自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、国家一级公益林、I级保护林地、山西永久性生态公益林不重叠；与二级国家级公益林、Ⅱ级保护林地重叠。; 2025年12月1日，山西省林业和草原局以晋林资许准〔2025〕39号文出具了本项目的使用林地草原审核同意书。. 4; 壶关县水利局; 经审核，该项目建设用地部分区域在辛安泉域范围内，与辛安泉域重点保护区不重叠。根据《山西省泉域水资源保护条例》规定，建设单位应当在开工前取得泉域所在地审批部门批准的泉域水资源影响评价报告。根据《中华人民共和国水土保持法》(水利部令第53号)规定，该项目在开工前需编制水土保持方案，经行政审批服务管理局批复后方可施工。并且在项目开工建设前，要详细调查项目区域内供水设施分布情况，确保工程建设和运行期间供水正常。; 本项目选址在辛安泉域内，不在重点泉域保护区范围内。. 5; 壶关县文化和旅游局; 经核查，该项目用地范围与我县地上不可移动文物无重叠情况。我局要求，该项目在开工前，须按程序进行地下文物考古调查勘探。如在施工过程中，发现古遗址、古墓葬等地下文物遗存，须保护现场并立即报告我局。; 本项目占地范围内不涉及全国第三次文物普查登记的不可移动文物。如后续施工建设中发现地下文物，应立即停工并报文物主管部门组织处理后方可继续施工。. 4、与城市规划、国土空间规划等地方相关规划的符合性分析 （1）并网建设计划 山西省能源局发布的《关于做好2024年驭风行动助力乡村振兴工程方案实施工作的通知》（晋能源新能源发〔2024〕213号）将中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目列入山西省2024年驭风行动助力乡村振兴工程试点项目清单。 （2）国土空间规划 本项目已列入《壶关县国土空间总体规划（2021-2035 年）》近期建设重点项目清单，符合壶关县国土空间总体规划。 5、符合性分析结论 综上，本项目规模、性质和工艺路线符合国家和山西省有关环境保护法律法规、标准、政策、规范。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目位于壶关县石坡乡、店上镇、东井岭乡，风电场区范围介于：E113°17′10.753″至E113°25'04.371"，N35°55′32.787″至N36°1′48.519″。场区范围内山势起伏，场内风机机位点高程在1400m~1800m之间。 风场范围拐点坐标见下表。区域位置见附图1，地理位置见附图2。 表2-1 风场范围拐点坐标 2000国家大地坐标系 编号; 坐标. 经度（°E）; 纬度（°N）. 1; 113.33513260; 36.03429794. 2; 113.41478348; 36.02210999. 3; 113.41821671; 36.00030899. 4; 113.34629059; 35.98297119. 5; 113.29290390; 35.92031479. 6; 113.28002930; 35.92889786. 7; 113.31590652; 36.02279663. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 2024年11月1日，壶关县行政审批服务管理局出具了本项目的备案证；2025年4月17日，壶关县自然资源局出具本项目用地预审与选址意见书，用字第140427202500001号，拟建设规模为单机容量5MW的风力发电机组10台，总装机容量为50MW；由于风机设备厂家技术升级，主推机型升级为6.25MW风力发电机型，因此对风电机组方案进一步优化，最终在10个点位里择优选用8个点位。 2、风电场工程组成 本项目拟安装8台单机容量为6.25MW 的风电机组，总装机容量为50MW，年上网电量为11305万kW·h，等效满负荷小时数为1959.12小时。风电场工程特征见表2-2。 表2-2 风电场工程主要特征及设备 项目; 名称; 单位/型号; 数量. 风电场 场址; 海拔; m; 1400~1800. 经度（东经）; 113°19'03.612"~113°25'04.371". 纬度（北纬）; 35°56'38.950"~36°00'46.191". 年平均风速; m/s; 5.35. 盛行风向; WNW. 主要设备 技术参数; 发电 工程; 风机; 台数; 8. 额定功率; kW; 6250. 叶片数; 片; 3. 叶轮直径; m; 204. 扫风面积; m2; 38013. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 10.5. 切出风速; m/s; 25. 安全风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 140. 发电机额定功率; kW; 6500. 发电机功率因数; --; -0.95～+0.95. 发电机额定电压; kV; 1.14. 箱式变压器; 6300kVA; 8台. 3、风电场电气接入 本工程拟经2回35kV集电线路分别接入升压站35kV母线上，再经主变压器升压，最终以1回220kV线路送出至程野风电场变电站后接入电网，接入系统以最终接入批复为准。送出工程前期手续正在办理，本次评价不含升压站及送出工程。 4、主要工程内容 本工程主要建设内容包括风电机组、集电线路及检修道路。本工程建设内容见表2-3。 表2-3 本工程主要建设内容 工程类型; 建设内容. 主体工程; 升压站; 本工程不再新建升压站，接入已建树掌220kV升压站。. 风力发电机; 安装8台6.25MW风力发电机，轮毂高度140m。风电机组基础埋深暂定为4m，基础底板直径为22.6m，基础底板边缘高度为1.0m，基础坡高为1.6m，基础台柱直径暂定为10m。承台采用C40混凝土，基础垫层采用C20素混凝土，钢筋采用HRB400级。. 箱变; 配设8台6300kVA箱式变压器，箱变安装在风机机舱内，为干式变压器。. 集电线路; 本工程拟经2回35kV集电线路分别接入升压站35kV母线上；集电线路采用架空的方式，路径长度约为21.0139公里。共建设66基铁搭。本项目集电线路塔基均按照永久占地统计。. 施工道路/检修道路; 本项目检修道路利用石坡乡、店上镇和东井岭乡三乡镇森林防火通道，无新建道路。. 施工临建区; 集中布置1处，占地面积2400m2，仅供材料、机械临时存放，施工人员食宿租用民房。. 公用工程; 供水; 站区水源水采用拉水方式供给。. 供电; 施工用电可由壶关县10kV线路电网引接或就近引接；运营期用电引自35kV母线。. 供暖; 采用电暖器采暖。. 环保工程; 废水; 依托升压站已建的1座0.5m3 /h 的地埋式一体化污水处理设施和1座200m3集水池。. 固废; 风机检修废油、废油桶依托树掌风电场220kV升压站已建设的一座20m2危废贮存点，风机检修废油、废油桶暂存于危险贮存点，定期交由有资质单位处置。. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、减振等降噪措施。. 生态; 对临时占地进行植被恢复。. 依托工程; 树掌风电场220kV 升压站; 树掌风电场220kV升压站，配置1×100MVA主变，目前已接入并网的风电机组容量为50MW，尚余50MW容量。本项目运维管理新增5名工作人员，办公生活依托树掌风电场 220kV升压站建设的办公生活设施。. 5、工程占地 本项目用地包括永久占地和临时用地，永久占地为风电机组基础和集电线路塔基占地；临时用地包括风电机组吊装平台临时用地和施工临建区占地。本项目永久占地面积为0.8829hm2，临时占地面积为2.986hm2，总占地面积为3.8689hm2。项目占地情况详见下表。 表2-4 本项目占地情况一览表 单位：hm2 类别; 项目区域; 工程内容; 用地面积; 土地类型; 小计. 永久占地; 风机机组; 风机基础; 0.2230; 其他草地; 0.0847; 0.8829. 灌木林地; 0.0541. 其他林地; 0.0019. 乔木林地; 0.0823. 集电线路; 塔基; 0.6599; 旱地; 0.1094. 乔木林地; 0.1653. 灌木林地; 0.0200. 其他林地; 0.0941. 其他草地; 0.2670. 农村道路; 0.0041. 临时占地; 风机机组; 吊装平台; 2.7460; 乔木林地; 1.4481; 2.986. 灌木林地; 0.2849. 其他林地; 0.1690. 其他草地; 0.8415. 农村道路; 0.0025. 施工临建区; 0.24; 其他草地; 0.24. 合计; 3.8689. 表2-5 本项目占用林地情况一览表 单位：hm2 类别; 工程内容; 林地类型; 森林类别. 林地类型; 占地面积; 小计; 森林类别; 保护等级; 占地面积; 小计. 永久 占地; 风机基础; 疏林地; 0.0402; 0.1383; 国家级二级公益林; Ⅱ; 0.0402; 0.4173. 乔木林地; 0.0981; 地方其他公益林; Ⅲ; 0.0981. 塔基; 疏林地; 0.1114; 0.279; 国家级二级公益林; Ⅱ; 0.04. 地方其他公益林; Ⅲ; 0.0408. 一般商品林; Ⅳ; 0.0306. 乔木林地; 0.1168; 地方其他公益林; Ⅲ; 0.0968. 一般商品林; Ⅳ; 0.02. 一般灌木林地; 0.0408; 国家级二级公益林; Ⅱ; 0.01. 地方其他公益林; Ⅲ; 0.0245. 一般商品林; Ⅳ; 0.0063. 未成林造林地; 0.01; 地方其他公益林; Ⅲ; 0.01. 临时 占地; 风机吊装平台; 乔木林地; 1.0908; 1.9018; 地方其他公益林; Ⅱ/Ⅲ; 1.0908; 1.9018. 疏林地; 0.5218; 国家级二级公益林; Ⅱ; 0.4597. 地方其他公益林; Ⅲ; 0.0621. 一般灌木林地; 0.2849; 地方其他公益林; Ⅱ/Ⅲ; 0.2849. 未成林造林地; 0.0043; 一般商品林; Ⅳ; 0.0043. 合计; /; 2.3191; 2.3191; /; /; 2.3191; 2.3191. 6、公用工程和职工定员 （1）供水 施工期用水：施工用水拟采用拉水方式，取自附近村庄。 运营期用水：风电场无生产用水。 （2）供电 施工期供电：施工电源从附近10kV线路引接。 运营期供电：引自本站35kV母线。 （3）职工定员及工作制度 本项目运维管理新增5名工作人员，主要负责站内监控、风电机组巡视、日常维护等，工作制度为24h/d，365d/a，三班倒。 7、主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见下表。 表2-6 项目主要技术经济指标 名称; 单位; 数量. 技术指标; 建设规模; MW; 50. 风机规格; kW（台）; 6250（8台）. 年发电量; 万kW·h /年; 11305. 等效满负荷小时数; h; 1959.12. 经济指标; 工程静态总投资; 万元; 24979.58. 工程动态总投资; 万元; 25338. 单位千瓦静态投资; 元/kW; 4995.92. 单位千瓦动态投资; 元/kW; 5067.60. |
| 总平面及现场布置 | 1、风电机组布置 本工程新建8台风力发电机，8台风力发电机组经2回35kV集电线路送至树掌风电场220kV升压站35kV侧，每回串接4台风力发电机。 2、集电线路 本工程拟经2回35kV集电线路分别接入升压站35kV母线上；集电线路采用架空的方式，路径长度约为21.0139公里。 3、道路工程 本项目检修道路利用石坡乡、店上镇和东井岭乡三乡镇森林防火通道，无新建道路。森林防火通道宽度为6米，可满足风机运输路面宽度要求。 4、升压站平面布置 本工程不再新建升压站，接入已建树掌220kV升压站。 5、施工临建区 本项目拟在WTG03南侧集中布置一个施工临建区，占地类型为其他草地。施工临建区主要为施工物料堆存、施工机械设备停放使用，总用地面积为2400m2。施工临建区包括机械维修及综合加工厂、综合仓库、砂石料堆场、机械停放场等。本工程采用商业混凝土，混凝土由混凝土拌和站供料，施工临建区不设混凝土搅拌站。本项目不设置塔基施工区和牵张场。 施工临建区工程内容见下表。 表2-7 施工临建区工程内容 工程类型; 建设内容. 主体 工程; 机械维修及综合加工区; 占地面积400m2，机械维修主要承担施工机械的小修，大、中型修理委托相关企业承担，综合加工区主要为钢筋及简单零件和金属构件的加工。. 机械停放区; 占地面积500m2，主要用于施工机械设备的停放。. 辅助 工程; 门房; 彩钢结构，用于施工临建区日常值守。. 生活区; 设置办公生活活动板房，设旱厕一座。. 储运工程; 砂石料堆场; 占地面积400m2，主要用于石子、机砂等筑路材料的存放与拌和。. 物料堆场; 占地面积1100m2，主要用于临时存放钢筋及简单零件和金属构件等。. 公用 工程; 供水; 施工用水采用水罐车或水箱运输. 供电; 施工用电就近从附近村庄引接. 采暖; 冬季采用电暖器采暖. 环保 工程; 废气; 砂石料堆场进行苫盖，定期洒水抑尘. 综合加工区钢筋及简单零件和金属构件的加工需配套移动式焊接烟尘净化器. 废水; 施工临建区设置1座旱厕，设置沉淀池1座。. 噪声; 建筑隔声、基础减振. 固废; 生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点堆放. 生态; 施工结束后及时进行土地平整，表土回填，通过播撒草籽进行植被恢复. |
| 施工方案 | 1、施工工期 风电场的建设主要包括施工准备、风机的基础建设和设备安装、集电线路施工、塔基安装、线路架设和设备调试等。本项目工程总工期为12个月。本项目施工时序、主要施工机械见下表。 表2-8 施工时序 施工内容; 施工进度. 1~2月; 3~4月; 5~6月; 7~8月; 9~10月; 11~12月. 施工准备; ------. 基础建设; ------; ------. 设备安装; ------; ------. 塔基安装; ------; ------. 线路架设; ------; ------. 设备调试; ------. 表2-9 主要施工机械汇总表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 汽车式起重机; 1200吨; 辆; 2. 2; 汽车式起重机; 800吨; 辆; 2. 3; 挖掘机; 1m³; 辆; 2. 4; 装载机; 2m³; 辆; 2. 5; 推土机; 122kW; 辆; 2. 6; 自卸汽车; 10吨; 辆; 4. 7; 手扶式振动碾压机; /; 台; 2. 8; 光轮压路机; 25t YZ25; 辆; 2. 9; 插入式振捣器; 1.1～1.5kW; 台; 9. 10; 混凝土搅拌运输车; 8m³; 辆; 10. 11; 空压机; 9m³/min; 台; 2. 12; 水车; 8m³; 辆; 2. 13; 移动式柴油发电机; 75kW; 台; 2. 14; 平板拖车; /; 辆; 2. 2、施工工艺 50MW风电项目 主体工程 风机基础 土方工程 混凝土工程 集电线路 土方工程 安装工程 辅助工程 施工电源线路 箱变安装 风机安装 塔架安装 机舱吊装 叶片及轮毂吊装 施工临建区 图2-1 风电场施工期主要工程内容 （1）风电机组基础工程施工 - 1）基坑开挖 - 基坑开挖时，对土石方开挖应采用小型挖掘机，并辅以人工修整基坑边坡的方式进行开挖。开挖出的土方除在基坑附近预留足够回填土外，多余的土方可用于修筑检修道路或回填场坪使用。基坑根据土质考虑放坡，并确定是否需要边坡处理，基坑底边留排水槽。 - 2）基础混凝土浇筑 - 风机基础施工时必须严格执行《大体积混凝土施工规范》GB50496 中的强制性规定。基坑开挖验收后，首先浇筑混凝土垫层；待垫层混凝土凝固后，再进行钢筋绑扎、模板架设和浇筑基础混凝土，基础混凝土必须一次浇筑完毕。混凝土采用商品混凝土。混凝土浇筑结束后表面立即遮盖并洒水养护。 - 3）基础土石方回填 - 基础混凝土在达到规定强度后方可进行土石方回填，回填土要求干容重符合要求。回填时应分层回填、分层进行夯实。 - （2）风电机组安装 - 1）塔筒安装 - 6节钢塔筒摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔架在吊装前，要将塔架内需布设的电缆及结构配件等全部安装固定完毕。每节塔筒采用两台吊车配合吊装，六节塔筒分别由下至上逐节吊装。塔筒位置调整好后，再紧固螺栓。本工程拟采用一套吊装机械施工用主吊车为1250t 履带吊1台，辅助吊车为100t 汽车吊(或履带吊)1台，50t汽车吊2台。整个安装工作必须严格按照生产厂家规范及说明书要求进行。 - 2）机舱安装 - 机舱的安装应选择良好的天气，下雨或风速超过设备制造厂规定(或吊装机械限值)时不允许安装风力发电机。①将风向标和风速仪安装在机舱的顶部。②用两条绳索固定在机舱的两侧，两名工人在地面上对机舱的移动进行控制。塔顶、吊车、地面指挥和控制起重人员共同配合进行吊装。③塔顶安装人员指挥并控制吊装将机舱底部法兰与塔筒顶部法兰进行对接。 ④固定好机舱底部与塔筒螺栓后卸下吊具。本项目箱变安装在机舱内。 - （3）叶片安装 - 首先在地面将三个叶片组装到轮毂上，然后利用两台吊车(主吊为1250t履带吊，辅吊为100t吊车)“抬吊”将叶轮安装到位。安装顺序为：①将轮毂固定在地面吊装位置上。②在吊车和地面人员的配合下将三片叶片依次安装到轮毂上。③用泡沫等柔软物将叶轮支撑好。④将吊耳安装到叶轮的吊装固定环上。⑤每片叶片的边缘保护器上挂一条150～200m长的绳索。⑥主吊辅吊相互配合将叶轮提升到规定高度后，使叶轮轮毂的连接法兰平面与机舱的连接法兰平面相互平行。在这一过程中地面工作人员配合控制叶轮的摆动和位移。⑦徐徐提升叶轮将叶轮安装到机舱上的对接法兰上，用螺栓将叶轮固定在机舱的法兰上。⑧卸下吊具。 - （4）集电线路施工 - 塔基架设采用铁塔，线路工程施工分四个阶段：一是施工准备；二是基础施工；三是塔基施工；四是架线。 - 1）施工准备 - 施工准备阶段主要是施工备料，部分铁塔需修建临时道路。 - 2）基础施工 - 该项目集电线路工程规模较小，塔基基础开挖以人工与机械相结合的方式， 线路在确保安全和质量的前提下，尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土。 - 对于铁塔塔基，基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量较少对基底土层的扰动。 - 项目采用商品混凝土，混凝土浇筑后及时养护。 - 3）塔体施工、架线 - 塔体施工主要为人工组装、人为架线。铁塔组装必须有完整的施工技术方案，在组装过程中，应采取不导致部件变形或损坏的措施。放线前应有完整有效的架线（包括放线、紧线及附件的安装等）施工技术文件，放线过程中，对展放的导线和地线应进行外观检查，应该符合设计要求，在架线过程中，对使用的工器具要符合要求，确保安全。 - 4）接地工程 - 本工程铁塔需做接地，根据设计要求进行施工，在施工结束后，对接地电阻要进行测量，对不满足要求者，要采取有效措施，适当加长接地线，增加接地极或换土直至满足要求为止。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）评价范围 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求及《建设项目分类管理名录》（2021年版）相关要求可知，陆上风力发电项目环境敏感区定义为“国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位”。本项目评价范围内不涉及上述环境敏感区，故本项目不设生态环境影响专题分析。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。 本次评价范围确定为风机边界和集电线路边界外扩300m区域。本工程评价范围约1309.28hm2。 （2）遥感解译 遥感解译使用的信息源主要为中巴地球资源卫星04星（CB04）遥感影像，全色波段影像的空间分辨率达5m，数据获取时间2024年9月，解译时间为2025年12月。利用卫星遥感图像和地理信息系统软件进行地类判读，并进行野外核实调查。解译内容包括植被类型、生态系统类型和植被覆盖度，土地利用现状情况根据三调成果图进行识别分析。分析结果详见表3-2至3-8和附图7、8、9、10。 表3-1 中巴地球资源卫星04星主要技术参数 传感器类型; 波 段（μm）; 分辨率; 幅宽. 全色相机（PAN）; 0.51-0.85; 5m; 60km. 表3-2 评价范围土地利用现状 单位：hm2 土地类型; 面积; 比例. 城镇村道路用地; 0.19; 0.01%. 公路用地; 4.99; 0.38%. 公用设施用地; 1.40; 0.11%. 灌木林地; 14.82; 1.13%. 果园; 0.53; 0.04%. 旱地; 305.20; 23.31%. 农村道路; 7.70; 0.59%. 农村宅基地; 6.87; 0.52%. 其他草地; 213.11; 16.28%. 其他林地; 173.02; 13.21%. 其他园地; 0.76; 0.06%. 乔木林地; 576.75; 44.05%. 商业服务业设施用地; 0.16; 0.01%. 设施农用地; 3.69; 0.28%. 特殊用地; 0.09; 0.01%. 总计; 1309.28; 100%. 表3-3 占地范围土地利用现状 单位：hm2 土地类型; 面积; 比例. 旱地; 0.1094; 2.83%. 乔木林地; 1.6957; 43.83%. 灌木林地; 0.359; 9.28%. 其他林地; 0.265; 6.85%. 其他草地; 1.4332; 37.04%. 农村道路; 0.0066; 0.17%. 总计; 3.8689; 100%. 表3-4 评价范围植被类型现状 单位：hm2 植被类型; 面积; 比例. 草丛; 213.11; 16.28%. 果园; 1.31; 0.10%. 落叶阔叶林; 187.83; 14.34%. 农田植被; 308.89; 23.59%. 其他; 21.39; 1.63%. 针叶林; 576.75; 44.05%. 总计; 1309.28; 100%. 表3-5 占地范围植被类型现状 单位：hm2 植被覆盖; 面积; 比例. 农田植被; 0.1094; 2.83%. 针叶林; 1.6957; 43.83%. 落叶阔叶林; 0.624; 16.13%. 草丛; 1.4332; 37.04%. 其他; 0.0066; 0.17%. 总计; 3.8689; 100%. 表3-6 评价范围生态系统现状 单位：hm2 生态系统类型; 面积; 比例. 草地生态系统; 213.11; 16.28%. 城镇生态系统; 21.38; 1.63%. 农田生态系统; 308.89; 23.59%. 森林生态系统; 765.9; 58.49%. 总计; 1309.28; 100%. 表3-7 占地范围生态系统现状 单位：hm2 生态系统类型; 面积; 比例. 农田生态系统; 0.1094; 2.83%. 森林生态系统; 2.3197; 59.96%. 草地生态系统; 1.4332; 37.04%. 城镇生态系统; 0.0066; 0.17%. 总计; 3.8689; 100%. 表3-8 评价范围植被覆盖度现状 单位：hm2 植被覆盖度; 面积; 比例. >50%; 308.89; 23.59%. 0-20%; 21.38; 1.63%. 20-30%; 213.11; 16.28%. 30-40%; 187.85; 14.34%. 40-50%; 578.05; 44.15%. 总计; 1309.28; 100%. 根据遥感影像解析和评价实地调查，评价范围内土地利用现状划分为15种土地利用类型，其中占比最大的为乔木林地，比例44.05%；评价范围内植被类型有种，占比最大的为针叶林，比例44.05%；评价范围内生态系统类型有4种，占比最大的为森林生态系统，比例58.49%；评价范围植被覆盖度占比最大的为40-50%，占比44.15%。占地范围内占地类型有6种，占比最大的为乔木林地，比例43.83%；占地范围植被类型有5种，占比最大的为针叶林，比例43.83%；占地范围内生态系统共有4种，森林生态系统占比最大，比例59.96%。 2、植物现状 项目区所在区域植被种类构成较丰富，乔木主要有油松、白皮松、侧柏、落叶松、刺槐等；灌木主要有绣线菊、胡枝子、栒子木、胡颓子、连翘、黄栌、荆条、虎榛子、黄刺玫、荆条等；草类主要有苔草、白羊草、铁杆蒿、柴胡、苍术、桔梗等；果木类有山楂柿、苹果、梨、桃、枣、核桃等；农作物有冬小麦、玉米、豆类、谷类等。 3、动物现状 本项目所在区域内的动物资源主要有爬行类的蛇、蜥蜴、蟾蜍，哺乳类的野兔、刺猬、鼠，以及各种鸟类。 调查期间，风电场内未发现有国家级及省级重点保护的野生动物，风电场不是候鸟迁徙的主要通道和主要栖息地。 4、环境空气质量现状 本次评价引用壶关县2024年1-12月各项污染物监测统计数据来说明区域环境空气质量状况，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。监测数据见表3-9。 表3-9 壶关县环境空气质量现状监测及评价结果一览表 监测因子 项目; SO2 μg/m3; NO2 μg/m3; PM10 μg/m3; PM2.5 μg/m3; CO mg/m3; O3 μg/m3. 统计浓度; 14; 25; 68; 34; 2.1; 166. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率; 23.3%; 62.5%; 97.1%; 97.1%; 52.5%; 103.7%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标. 备注; 年均; 年均; 年均; 年均; 24小时平均第95百分位数; 日最大8h滑动平均值第90百分位数. 由上表可知，壶关县2024年SO2、NO2、PM2.5、CO和PM10年评价指标可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3评价指标超标，为不达标区。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 中节能壶关县树掌风电场220kV升压站： 2019年11月4日，山西省生态环境厅以晋环审批函﹝2019﹞391号文对《中节能壶关县树掌风电场220kV升压站工程环境影响报告表》进行了批复；2024年6月，中节能壶关县树掌风电场 220kV 升压站工程完成了竣工环境保护验收。 根据调查及查阅相关资料，树掌风电场220kV 升压站采取了必要的环境保护设施、措施。在站区西南角设置了1座容积为40m3的事故油池，升压站自运行以来，未发生变压器漏油事故；在站区东南角设置了1座占地面积为20m2的危废贮存点，变电站自运行以来，站内直流系统正常运行，未产生废铅酸蓄电池；生活垃圾集中收集后送往当地环卫部门指定地点；在升压站内建设了地埋式生活污水一体化处理设施（处理能力为0.5m3 /h）和1 座容积为200m3集水池，能够满足升压站规划使用要求。 综上，壶关县树掌风电场220kV升压站环保手续齐全，环保设施完善，无遗留环保问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、声环境 本项目风电机组四周500m范围内无声环境保护目标。 2、生态环境 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境敏感因素的界定原则，经现场踏勘调查，本项目选址范围及周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区；无以居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利为主要功能的区域，以及文物保护单位。 本项目不占用永久基本农田、基本草原、自然公园、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域；本项目风机选址不占用生态保护红线；本项目共建设8台风机吊装平台，其中6台风机吊装平台涉及占用生态保护红线，共涉及占用生态保护红线1.5703hm2，占用生态保护红线属太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，目前《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》已出具专家论证意见；本项目集电线路位于生态保护红线内路径长约13.2436km，涉及生态红线内的塔基占地面积0.4000hm2，涉及的生态保护红线为太行山水源涵养生态保护红线，生态功能为水源涵养，红线类型属于一般控制区，不涉及自然保护地，2025年12月16日，壶关县自然资源局出具了《关于中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目符合生态保护红线内允许开展的有限人为活动有关规定的认定意见》。 本项目永久占用国家二级公益林面积为0.0902hm2，临时占用国家二级公益林面积为0.4597hm2，国家二级公益林面积总占地面积为0.5499hm2。 本项目生态环境保护目标主要为评价范围内的植被和土壤、生态保护红线及国家二级公益林。 3、地下水 风电机组500m范围内无集中式饮用水水源。距离本项目最近的水源地为韩庄集中供水水源地，该水源地距离本项目最近的风机为WTG01，距离为5.6km。评价范围内无地下水环境保护目标。 各工程的具体环境保护目标见表3-10。 表3-10 主要环境保护目标一览表 工程分区; 环境因素; 保护目标名称; 位置关系; 保护对象; 保护要求或功能分区. 风机机组; 生态; 植被和土壤; 临时占地; 乔灌木、草本植被、土壤; 临时占地进行生态恢复，减少和防治水土流失. 太行山水源涵养生态保护红线; 临时占地; 针叶林、落叶阔叶林、草丛、野生动物、森林生态系统; 施工活动不得超出用地范围，禁止随意扩大临时占地，避免对周边植被和土壤造成扰动；施工期实施边坡防护、排水沟、沉沙池等措施，雨季前完成裸露地表覆盖；施工结束后立即进行生态修复，采用本地物种恢复植被，确保水源涵养功能不降低. 国家二级公益林; 永久占用国家二级公益林面积为0.0402hm2，临时占用国家二级公益林面积为0.4597hm2; 疏林地、一般灌木林地; 2025年12月1日，山西省林业和草原局以晋林资许准〔2025〕39号文出具了本项目的永久性使用林地草原审核同意书，永久占地进行补偿；临时占用林地需在开工前办理完成林地审批手续，临时占地及时进行恢复. 集电线路; 生态; 植被和土壤; 永久占地; 乔灌木、草本植被、土壤; 进行生态恢复，减少和防治水土流失. 太行山水源涵养生态保护红线; 永久占地; 针叶林、落叶阔叶林、草丛、野生动物、森林生态系统; 施工活动不得超出用地范围，禁止随意扩大临时占地，避免对周边植被和土壤造成扰动；施工期实施边坡防护、排水沟、沉沙池等措施，雨季前完成裸露地表覆盖；施工结束后立即进行生态修复，采用本地物种恢复植被，确保水源涵养功能不降低. 国家二级公益林; 永久占用国家二级公益林面积为0.05hm2; 疏林地; 2025年12月1日，山西省林业和草原局以晋林资许准〔2025〕39号文出具了本项目的永久性使用林地草原审核同意书. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 风电场区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体标准限值见表3-11。 表3-11 声环境质量标准 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 1; 55; 45. （2）环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018修改单）二级标准。 表3-12 环境空气质量标准 μg/m3 标准值 项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24h平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24h平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24h平均; 75. CO; 24h平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. O3; 日最大8h平均; 160; μg/m3. 1h平均; 200. 2、污染物排放标准 （1）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。具体标准值见表3-13。 表3-13 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 备注. GB12523-2025; 70; 55; 建筑施工场界. （2）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 检修、事故废油及废旧铅蓄电池等危险废物的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 （3）废气 施工期柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中表2标准限值要求和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）。 |
| 其他 | 根据山西省生态环境厅“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号），本项目运营期无国家和山西省实施排污总量控制的主要污染物排放，本项目不涉及排污总量控制。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期的污染因子主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工固废及生态。随着施工期的结束，这部分影响也随之消失，施工期的影响是可恢复的。 1、施工期大气环境影响分析 （1）污染源 建设施工期，环境空气污染源主要表现为施工扬尘，施工扬尘来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（水泥、沙子、石子、砖）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾和现有垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘；机动车和非道路移动机械产生的废气。 （2）影响分析 本项目在施工过程中应遵循《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》（晋环委办函〔2022〕4号）文和住建部关于施工场地“六个100%”，认真做好施工期环境保护工作。采取以下抑尘措施后，本项目施工期对大气环境的影响可接受。 ①工地周边100%围挡 施工现场实行封闭管理，连续设置硬质围挡，做到坚固、平整、整洁、美观，在建工程的外立面应用安全网，实现全封闭围护。 ②路面100%硬化 对施工场地的主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理，场地硬化强度、厚度、宽度，应满足安全通行、卫生保洁需求，并且工地出入口与城市道路连接区域在全部硬化的同时，按要求敷设钢板，防止路面破损。 ③出入车辆100%清洗 在施工现场出入口设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。 ④物料堆放100%覆盖 工程渣土、建筑垃圾和生活垃圾做到集中分类堆放、严密覆盖、及时清理；在施工现场裸露的场地和集中堆放的土方，采取覆盖、固化或绿化等防尘措施；易产生扬尘的物料，用防尘布或六针以上的防尘网苫盖，并定期洒水抑尘。 ⑤工地100%湿法作业 施工现场安排专人负责卫生保洁工作，遇到干旱和大风天气时，增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。在进行开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等，必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%苫盖 车辆在运输过程中，必须采取密闭或其他措施，做到车辆密封、装载均衡，不得沿途洒落，造成二次道路扬尘污染。 机动车和非道路移动机械产生的废气，均属于非连续性排放，且排放量不大，评价要求施工机械严格执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）中表2标准限值要求和《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018），定期对施工机械进行保养，燃用符合标准的油品，严禁使用报废车辆和柴油发电机，以减少施工对周围环境空气的影响。采取相关措施后，本项目施工期对大气环境的影响可接受。 2、施工期水环境影响分析 施工期生产废水主要为设备冲洗废水，生活污水主要是施工人员日常洗涮等杂用废水。 （1）生产废水 生产废水包括设备和车辆冲洗废水，水量较小，评价要求施工临建区内设置隔油池和沉淀池，废水经隔油、沉淀处理后可回用于抑尘洒水。 （2）生活污水 施工人员生活租赁附近村庄闲置民房，生活污水依托村庄排水系统，施工期不会对周围地表水环境造成影响。 3、施工期声环境影响分析 （1）施工期噪声源强 风电机组施工期噪声主要源自施工机械和运输车辆。主要产生噪声的施工机械有起重机、挖掘机、推土机、装载机、压实机、振捣棒和振捣器、砂轮锯、空气压缩机等。这些噪声源的声功率级为95dB（A）~105dB（A）。施工噪声源可近似为点源，根据点声源衰减模式，可预测出各施工机械满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值的边界距离，即达标距离。经预测可知，施工边界噪声昼间达标的最大距离为23m，夜间达标的最大距离为127m。主要施工机械设备的声功率级及各种施工机械达标距离见下表。代表性声源的噪声值及各种施工机械达标距离见表4-1。 式中：Lr ——距声源r处的声压级，dB（A） Lw ——声源的声功率级，dB（A） r ——预测点距声源的距离，m； 表4-1 距声源不同距离处的噪声值 声源; 声功率级dB（A）; 各声源衰减预测值（dB（A））; 达标距离. 100m; 200m; 300m; 400m; 500m; 昼间标准 70dB（A）; 夜间标准 55dB（A）. 起重机; 105; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0; 23m; 127m. 挖土机; 105; 57.0; 51.0; 47.5; 45.0; 43.0; 23m; 127m. 推土机; 100; 52.0; 46.0; 42.5; 40.0; 38.0; 13m; 71m. 装载机; 100; 52.0; 46.0; 42.5; 40.0; 38.0; 13m; 71m. 压实机; 95; 47.0; 41.0; 37.5; 35.0; 33.0; 7m; 40m. 振捣棒; 95; 47.0; 41.0; 37.5; 35.0; 33.0; 7m; 40m. 砂轮锯; 95; 47.0; 41.0; 37.5; 35.0; 33.0; 7m; 40m. 空气压缩机; 95; 47.0; 41.0; 37.5; 35.0; 33.0; 7m; 40m. （2）噪声环境影响分析 本项目施工期间噪声的主要来源是高噪声的施工机械设备。 环评要求禁止夜间施工，在昼间施工时间段，将高噪声设备设置在远离村庄侧。项目高噪声设备使用时间是短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也随之结束。因此，项目施工期对声环境的影响是可接受的。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工临建区机械维修厂主要承担施工机械的小修，大、中型修理委托相关企业承担，施工临建区无废油等危险废物产生。施工期固体废物主要为废弃土石方和施工人员的生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目施工期为12个月，施工高峰期施工人员为50人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则施工期生活垃圾产生量为4.5t。集中收集后送环卫部门指定地点处理。 （2）土石方 1）风电场区 由于风机位于山头，吊装平台平整需要借方，风机基础施工总挖方量约4.86万m3，填方量4.26万m3，会产生少量多余土方，约0.6万m3，产生的余方可以就近用于风机吊装平台土地平整。基础开挖产生的表土单独堆存于一侧，表面拍实并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护，施工结束后平整场地，表土用于吊装平台植被恢复。 2）施工临建区 本项目施工临建区地形较为平整，施工临建区施工总挖方量约0.2万m3，填方量0.2万m3，无多余弃方，总体挖填平衡。开挖产生的表土单独堆存于一侧，表面拍实并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护，施工结束后平整场地，表土用于施工临建区植被恢复。 3）集电线路 本项目塔基占地仅为四角占地，少量土石方就近平整，塔基施工总挖方量约4.3万m3，填方量4.3万m3，开挖产生的表土单独堆存于一侧，表面拍实并遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护，施工结束后平整场地，表土用于施工临时占地区域植被恢复。 综上，本项目施工期共动用土石方总量约20.72万m3，其中总挖方量约10.36万m3，总填方量约10.36万m3，本项目挖填基本平衡，不会产生取弃方，因此本项目不设置取土场和弃土场。土石方平衡表详见表4-2。 表4-2 土石方平衡表 单位：万m³ 建设项目; 挖方（m3）; 填方（m3）; 调出（m3）; 调入（m3）; 备注. 风机吊装平台; 1; 1.6; 0; 0.6; 余方用于平台夯实. 风机基础; 4.86; 4.26; 0.6; 0. 塔基; 4.3; 4.3; 0; 0; 就地场平. 施工临建区; 0.2; 0.2; 0; 0; 就地场平. 合计; 10.36; 10.36; 0.6; 0.6; -. （3）施工垃圾：主要为废弃的不能被利用的建筑垃圾，将建筑垃圾清运到环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理。 施工垃圾和生活垃圾妥善处置后，施工期固体废物对周围环境造成影响很小。 5、施工期生态环境影响分析 项目施工期生态环境影响主要体现在风场范围内风电机组、集电线路、施工临建区的建设过程中。对区域地表挖损、植被破坏、改变土壤结构层等会引发水土流失，对局部生态环境带来不利影响。同时建筑垃圾或弃土临时堆放以及施工结束前后一段时间内的土壤裸露均会造成水土流失。 （1）对土地利用的影响 工程建设后项目区永久占地的土地利用类型将发生变化。工程的建设最终使0.8829hm2土地变成了建设用地（8台风电机组占地0.2230hm2，集电线路塔基占地0.6599hm2）。工程建设对土地利用性质的改变，使区域土地利用率提高，体现了土地的经济价值，有利于增强区域经济发展动力。 （2）对植被的影响 本项目风机基础、集电线路塔基等工程使占地范围内的林木、草丛等遭受砍伐、清除、掩埋等一系列人为干扰活动，使永久占地内的植被生物量损失，临时占地内的植被受到侵扰或破坏。 项目工程占地范围内没有珍稀的植物和天然林，这些植物均为当地的常见种，资源丰富，而且造成的面积损失主要表现为点和线，占用面积较小，分散在很大的区域内，不会造成生物多样性的显著降低和物种消失，工程建设仅会对局部的植物数量和生长环境产生不利影响，这种影响是暂时的、可逆的，随着项目的建成，施工临时占地将进行有效地植被恢复，永久占地采取相应的植被补偿措施，区域植被将会得到较快的恢复，项目建设对植物种群影响的痕迹将会逐渐消退。因此，项目的建设对区域植物种类及分布均不会造成明显影响，对区域植物物种多样性的影响较小。 （3）对动物的影响 施工期对区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。施工期施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒、电锯等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声属非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声影响范围相对较大。 在施工期，区域的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息环境需要相对安静，因此区域的鸟类将受到较大影响，而本区内无大型野生动物，主要有野兔、鼠类等小型动物，施工期间，动物受施工影响，将迁往附近同类环境，动物迁徙能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响。且施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，随着施工破坏的生态植被逐渐恢复，人为活动的减少，该区域内动物的种类、数量和分布也将重新达到一种新的平衡状态。可见，施工期对野生动物的影响较小。 （4）对林业生态（含国家二级公益林）的影响 ### 本项目风电场区域为公益林地集中分布区域，项目于选址阶段已尽可能优化选址和建设方案，对公益林地集中分布区域进行了避让，尽可能减少对区域林业生态的影响，但还是不可避免与国家二级公益林地、其他地方公益林地有重叠。 ### 本项目建设对林业生态环境的影响主要表现为占用林地，改变了原有林地地类，使占地范围内植被均遭到破坏，项目建设不可避免要砍伐树木，使区域林地资源量减少，对当地森林资源造成一定的破坏。建设单位已按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《建设项目使用林地审核审批管理规范》要求办理使用林地的相关手续，环评要求在施工设计阶段，进一步优化施工布置，施工过程中应严格控制施工作业带，禁止随意扩大林区临时用地范围；施工结束后及时对临时占用林地区域进行植被恢复。尽可能减少因项目建设对区域林业生态环境造成的影响。在采取以上措施后，本工程建设对区域林业生态环境的影响较小。 ### 综上所述，工程永久和临时占用土地将完全损毁原有的植被类型，其上生长的植物将全部被清除，施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁，造成植物生境的破坏，使得植被覆盖率降低，植物生产能力下降，生物多样性降低，从而导致环境功能的下降，使评价范围内的总生物量减少，对局部区域的生物量有一定影响。根据植被现状调查与评价结果表明，本项目评价范围内现存的植物物种是周边地区常见的物种，生态调查范围内未发现有受保护的珍稀植物。自然植物群落结构相对较为简单，主要植物物种广泛分布在丘陵区域，项目的建设不会导致任何物种的灭绝。随着项目的建成，临时占地区域植被得到有效地恢复，项目建设对植物种群的影响大大减轻。所以，本项目的建设对沿线植物种类及其分布均不会造成太大的影响，不会对当地及邻近地区植物种类的生存和繁衍造成影响，对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响。 ### 需要关注的是本项目涉及对国家二级公益林的影响，主要包括永久占用面积0.0902hm2和临时占用面积0.4597hm2，合计占用面积0.5499hm2。针对永久占用部分，山西省林业和草原局已于2025年12月1日以晋林资许准〔2025〕539号文出具使用林地草原审核同意书，相关占用手续已获批准，建设单位将严格按照林业主管部门要求，及时足额缴纳森林植被恢复费，确保被占用的国家二级公益林面积通过生态恢复措施得以有效补偿；对于临时占用区域，建设单位已委托第三方编制土地复垦方案，将参照临时用地管理规定，在施工结束后及时开展植被恢复工作，确保国家二级公益林生态功能得到有效恢复，最大限度减轻项目实施对公益林的影响。 （5）对生态红线的影响 ### 本项目对生态保护红线的影响主要体现在以下几个方面： ### ①风机基础未占用生态保护红线。 ### ②8台风机中有6台吊装平台涉及占用生态保护红线，总面积为1.5703公顷。所涉区域属于太行山水源涵养生态保护红线一般控制区，不涉及自然保护地，生态功能主要为水源涵养。该项目已编制《中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目临时用地必须且不可避让生态保护红线和减缓生态环境影响措施论证报告》，并取得专家论证意见。 ### ③本项目集电线路位于生态保护红线范围内的路径长度约13.2436公里，塔基占地面积0.4000公顷，同样位于太行山水源涵养生态保护红线一般控制区内，壶关县自然资源局于2025年12月16日出具了项目符合生态保护红线内允许开展有限人为活动相关规定的认定意见。 ### ④本项目施工道路全部利用现有森林防火通道，无新建道路。 ### 尽管风机平台和集电线路将占用部分生态保护红线，会对其水源涵养功能造成一定影响，但项目已取得相关部门的许可和允许。为最大限度减轻对生态环境的干扰，建设单位将严格执行以下措施：严格控制施工作业范围，禁止超出用地范围施工；落实边坡防护、排水沟、沉沙池等水土保持措施，并于雨季前完成裸露地表覆盖；施工结束后及时开展生态修复，选用本地植物物种进行植被恢复，确保区域水源涵养功能不降低。 ### 通过落实上述管控与修复措施，本项目对生态保护红线的影响总体可控，生态环境影响处于可接受范围。 （6）对水土流失的影响 工程在开挖、压占等建设活动时，除破坏大量的自然植被外，也将产生一定程度的水土流失，具体表现在以下几个方面： 工程在开挖、压占等建设活动时，除破坏大量的自然植被、产生一定程度的水土流失外，也将造成一定程度的危害，具体表现在以下几个方面： 危害土地资源的破坏：由于开挖、占压，破坏原有植被，改变了原地貌、土壤结构和地面物质组成，造成土地肥力的严重退化，从而导致土地生产力降低。同时，施工扰动了原土层，使裸地面积增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀等创造了条件，造成水土流失。 周边环境的影响：施工中临时堆土若得不到及时有效的防护治理，在降雨和人为因素的作用下，泥沙直接流入临近的沟道中，增加其含沙量。 临时堆土增加了新的水土流失源，如果防治措施处理不当，将产生严重的水土流失，不仅污染区域环境，对周边生态环境造成威胁，同时影响周边居民正常的生产生活。 综上所述，工程建设过程中必须严格实施水土保持方案措施，防止水土流失进一步扩大，将水土流失量控制在最低限度。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期环境影响主要有声环境、水环境、固体废物、生态环境。本次评价不包括220kV升压站及送出线路工程及环境影响，送出线路工程环境影响评价建设单位另行委托评价。 1、运营期声环境影响分析 风电机组噪声：风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。其中以发电机组内部的机械噪声为主，本工程风力发电机组采用8台单机容量为6250kW的风力发电机组，根据建设单位提供的风机设备参数，噪声源强声功率级按110dB（A）考虑，由于各风电机之间相距300m以上，每个风电机可视为一个点声源，对单台风电机噪声衰减进行预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）点声源处于全自由声场的几何发散衰减公式对单台风机噪声距离衰减进行预测，计算公式如下： LA（r）=LAW-20Lgr-11 式中：LA（r）－距声源r处声级，dB（A）； LAW－点声源A计权声功率级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； 噪声衰减预测结果见下表。 表4-3 单台风电机噪声衰减预测结果 距离m; 100; 200; 300; 400; 500. 声压级dB(A); 56.7; 55.5; 48.9; 46.6; 44.8. 由上表可知，按单台风力发电机组点声源考虑，风电机外500m噪声衰减值已满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类区标准要求。运营期噪声对声环境影响相对较小。根据《关于加强陆域风电、光伏发电建设项目生态环境保护工作的通知》（征求意见稿），新建风电项目的风机应距离周边居民、企事业单位等不得小于700米，本项目风机距离最近的村庄为安口村，最近距离为670m，环评建议优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备，在采取以上措施后运营期噪声不会对周边居民产生较大影响。 2、运营期水环境影响分析 本项目为风力发电项目，运营期无生产废水；升压站新增劳动定员5人，负责风电场巡视、日常维护等。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021）第4部分居民生活用水，用水定额取90L/（p·d）（含食堂用水），则生活用水量为0.45m3/d，生活污水产生率按80%计，生活污水量为0.36m3/d（131.4m3/a）。 非采暖季盥洗废水和食堂含油废水依托升压站地埋式一体化污水处理设施（0.5m3/h）处理回用，回用水质满足《城市污水再生利用·城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中相关标准后作为站内绿化、道路用水。 采暖季（按5个月的生活污水量考虑，生活污水量约67.5m3）盥洗废水经地埋式一体化污水处理设施（0.5m3/h）处理达标后储存在集水池（200m3）中用作来年非采暖季绿化用水，不外排。 3、运营期固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物有：生活垃圾、风机检修废油和废油桶。其中风机检修废油和废油桶属于危险废物。本工程固体废物产生及排放情况见表4-4、危险废物汇总见表4-5、危废暂存场所情况见表4-6。 表4-4 本项目固体废物产生及排放情况一览表 固废名称; 固废分类; 产生量; 处置量; 处置情况. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.912t/a; 0.912t/a; 垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清运处置. 风机检修废油; 危险废物; 24L/a; 24L/a; 暂存于升压站20m2危险废物贮存点，由有资质单位回收处置. 废油桶; 3个/a; 3个/a; 废油桶区布置防渗托盘，由有资质单位回收处置. 表4-5 危险废物汇总表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 风机检修废油; HW08; 900-217-08; 24L/a; 变压器矿物绝缘油; 液态; 烷烃、环烷族饱和烃; 烷烃、环烷族饱和烃; 1a; 毒性、易燃性; 暂存于危险废物贮存点. 废油桶; HW08; 900-249-08; 3个/a; 含矿物油的废弃包装; 固态; 烷烃、环烷族饱和烃; 烷烃、环烷族饱和烃; 1a; 毒性、易燃性; 收集后暂存于危险废物贮存点. 表4-6 危险废物暂存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物贮存点; 检修废油; HW08; 900-217-08; 升压站西南角; 20m2; 高密度聚乙烯塑料桶收集; 1t; 不超过一个月. 废油桶; 900-249-08; 防渗托盘上放置; 8个. （1）生活垃圾 本项目新增劳动定员为5人，生活垃圾产生量每人按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为2.5kg/d（0.912t/a），产生的生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期交由环卫部门清运处置。 （2）检修废油 风机检修废油：本项目风机检修过程中会产生少量废油，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-217-08，危险废物名称为使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。 本项目单台风机检修废油年产生量平均3L/台，本项目共8台风机，年产生量为24L，风机检修废油必须实施全过程密闭收集，现场使用专用防漏容器收集废油，同步建立完整的危废台账，详细记录产生、贮存及转移信息，严禁任何形式的随意排放或丢弃，收集后暂存于20m2危废贮存点，定期交由有资质单位回收处置。 （3）废油桶 本项目运营期产生沾染矿物油的废油桶（200L/个）约3个/a，根据《国家危险废物名录》（2021年），废油桶属于危险废物中的“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”，危险特性为毒性（T）和易燃性（I）。站内设1座27m2危险废物贮存点，危险废物分区堆放，在废油桶区布置防渗托盘，及时委托有资质单位处置。 综上，针对本工程所产生的固体废物在采取不同的处置措施之后对环境的影响很小。 4、运营期大气环境影响分析 本项目运营后升压站无生产废气产生，办公楼采暖、职工日常生活所需能源均采用电能。 5、运营期生态环境影响分析 （1）对植被的影响 风电场投入运营后，永久占地内的地表植被完全被破坏，取而代之的是风机基础。工程临时占地进行了植被恢复，风电机组区和集电线路区实施植被恢复和绿化工程，运营期地表植被状况逐渐好转，施工结束后3年左右时间，植被状况将好于原有的自然植被系统，因此施工结束后场内生态环境与建场前基本相同。 本风电场不位于国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风机呈点状分布，且离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长几乎没有影响。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。 （2）对动物的影响 ①对野生动物活动的阻隔影响 经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的集中迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。 ②风机噪声对野生动物的影响 本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，致使部分动物发生小尺度的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，不会影响野生动物的生存活动空间，对区域生物多样性不会产生影响。 ③风机对鸟类活动的影响 根据山西省林业和草原局发布的《关于公布候鸟重要迁徙通道范围的通知》可知，壶关县境内不涉及候鸟迁徙通道。 风电场运营期对鸟类活动的影响主要是风机风轮转动及产生的噪声可能对鸟类起到驱赶和惊扰作用，尤其在雾天和低云天气时，可能发生鸟类低空飞行碰撞风轮叶片的现象。根据已运行风电场对鸟类影响的初步调查，运营期风电场范围内低空飞行的鸟类极少，风轮叶片击中飞鸟的概率甚小。根据鸟类资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m左右；在迁徙季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，均超过风机的高度（风电机组的轮毂高度为140m，风轮半径102m）。 本项目所在区域不属于候鸟的主要栖息地和迁徙通道，也不在候鸟迁移的主要路线上，所以风电场的建成不会对候鸟产生不良影响。 （3）景观影响分析 风电工程切割连续的自然景观，破坏空间的连续性和自然性，由于风机安装在有风的开阔地带，所以安装后的风机更为显而易见。在视野中将有数排约140m高，延伸约数公里长白色风力发电机组整齐排列的壮观场面。为使风场更好地与当地自然景观和传统建筑物相协调，在选择风力发电机组时注意各风力发电机组尽量转向一致，颜色一致，机型一致，为当地旅游增添一道新景观。 6、运营期光影影响分析 本项目风电场风机叶片在运转时将在近距离内产生频闪阴影和频闪反射，长时间近距离观看会使人产生眩晕感，同时风机的旋转闪烁阴影如投射到人群活动区域，亦会产生感官上的不适影响。 风机光影的影响范围主要由风机的阴影长度决定，光影的阴影长度计算公式如下： L=D/tgho 式中： L—阴影长度，m； D—高度（考虑高差），m（风机有效高度183m，高差按100m计）； ho—太阳高度角（冬至日正午） ho=90-(θ+λ) 式中： ho—太阳高度角； θ—风电场地理纬度； λ—太阳入射角，取23.5° 以风电场中心坐标纬度39.93570°计算，冬至日正午风机光影影响距离为366m，根据本项目风机布设方案，项目风机500m范围内均无村庄居民分布，项目风机基本不会对风电场区域内村庄居民产生明显的光影影响。 7、运营期环境风险影响分析 根据《风电场重大危险源辨识规程》(NB/T10575-2021)和环境风险应急预案的风险物质判别要求，本项目箱变采用干式变压器，无环境风险物质，环境风险影响可忽略不计。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、环境敏感因素 （1）水源地 1）城镇集中式饮用水水源地 根据山西省人民政府壶晋政函〔2009〕149号文“关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复”，壶关县县级水源地为壶关县北关深井水源地，位于壶关县龙泉镇，地理坐标为东经113.205°，北纬36.121°。 本项目距壶关县北关深井水源地保护区边界19.6km，不在其保护范围。 2）乡镇集中式饮用水水源地 根据山西省人民政府壶晋政函〔2012〕136号文“关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复”，壶关县乡镇水源地共有7处，分别为龙泉镇修善集中供水水源、黄山集中供水水源、百尺镇集中供水水源、韩庄集中供水水源、集店乡集中供水水源、七里栈集中供水水源和常平经济开发区集中供水水源。 距离本项目最近的水源地为韩庄集中供水水源地。该水源地距离本项目最近的风机为WTG01，距离为5.6km。本项目不在其保护区范围。 （2）辛安泉域 1）泉域概况 辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、长治县，城区、郊区等12个县（市、区)，还包括晋中地区的榆社县等。 泉城东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100~ 1500m,部分山峰高达2000m以上，盆地高程700~ 950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小坟村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。 泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。 泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩、角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。 大气降水在碳酸盐岩裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。 2）泉域范围 北部及西部边界：泉城北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留县八泉-长子县良坪西。 南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与晋城市的行政边界，由老庄沟-色头镇南一金泉山-陵川西马安。 东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家胶。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家胶-黎城仟仵-上遥镇-洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井东阳关镇-宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统及长城系非可溶岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄-阳高虹梯关东寺头-西安里北西马安。 3）重点保护区范围 泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥,顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 根据辛安泉域范围图，本项目部分区域在辛安泉域范围内，与辛安泉域重点保护区不重叠，项目与辛安泉域相对位置见附图12。 2、选址可行性情况说明 （1）风电机组选型 根据本项目风电场的风能资源条件和工程地质条件，由于风电场可用机位十分有限，并尽量减少施工过程中的生态环境影响。所以本项目选择单机容量为6.25MW级别风机。 （2）风电机组布置原则 在风机布置时，应以产能最优化，载荷最小化为主要原则，主要应考虑以下原则： ①根据风向和风能玫瑰图，保证风机间距达到大的发电量，尾流影响减少为原则。从本风电场主风向和主风能分析，风电机组排列应垂直主风能方向。 ②本工程场址地形为山地。风电机组的布置应根据地形条件，充分利用风电场山梁上的场地，同时结合当地的交通运输和安装条件进行选择机位。 ③为充分利用土地，并使风电机组获得最大风能，本项目风电场的风机在保证距离居民区500m以上的安全距离基础上，并能满足风机之间的湍流及尾流影响的条件下，错落布置风机。 ④考虑风电场送变电方案、运输和安装条件，力求减少集电线路的投资。 （3）本项目优化选址过程 为了合理有效地开发本风电场项目，利用风电场区域2座测风塔进行测风工作，并按照 GB/T18709-2002《风电场风能资源测量方法》及 GB/T18710-2002《风电场风能资源评估方法》，对场地风能资源进行了详细的评估。方案设计过程中充分利用风能资源丰富区域，对于风电场场区内的主要敏感目标包括基本农田、林场、不可用地、生态红线、高压线、已建成风电场机位、村庄等敏感性因素进行避让，同时尽量集中布置风机点位，达到充分利用风电场内风能资源，节约用地，并尽量减少投资。 比选方案： 选址阶段，本项目选取《壶关县国土空间总体规划（2021-2035 年）》 重点项目库数据中“中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目”的12个机位点以及其他5个风机点，共17台风机组点位进行差额比选。根据风机机组的分布情况、风电场的特点以及风电场工程的场地情况，以及周边自然环境、地形条件等因素最终确定10处风能资源较好的点位作为本项目风电机组拟选位置。 表4-7 风机方案对比表 序号; 占地类型; 距居民点最近距离 （米）; 海拔（米）; 与国土空间规划的 关系; 周边敏感因素; 备注. 1; 其他草地; 810; 1489; 均不占用永久基本 农田、生态保护红线， 不涉及城 镇开发边 界；均位 于其他用地区; 无; 拟选. 2; 灌木林地其他林地; 1156; 1591; 无; 拟选. 3; 乔木林地; 810; 1478; 无; 拟选. 4; 灌木林地; 1390; 1658; 无; 拟选. 5; 乔木林地 其他草地; 1160; 1636; 无; 拟选. 6; 乔木林地; 670; 1585; 无; 拟选. 7; 其他草地; 1110; 1739; 无; 拟选. 8; 乔木林地; 665; 1411; 无; 拟选. 9; 其他草地; 730; 1412; 无; 拟选. 10; 乔木林地; 882; 1535; 无; 拟选. 11; 乔木林地; 146; 1560; 东侧距安口村村庄建设边界过近; 比选. 12; 乔木林地其他林地; 540; 1535; 东侧紧邻安口村养猪 厂；且12和13的列间距约491米，不满足 《风电场工程微观选址技术规范》 （NB/T10103-2018） 行列间距要求; 比选. 13; 乔木林地其他草地; 755; 1535; 比选. 14; 乔木林地其他草地; 575; 1498; 本地块所占地类及周边地类多为乔木林地，对项目生态、经济与实施效率产生一定影响。; 比选. 15; 乔木林地; 1304; 1520; 位于2和3号风机中间，距2号风机304 米左右，不满足《风电场工程微观选址技术规范》 （NB/T10103-2018） 行列间距要求; 比选. 16; 乔木林地; 478; 1535; 风机东侧340米左右 分布有种植设施用地， 不满足本项目测算的360m光影影响距离；距离县级规划“中节能三期四期”项目的其中一个风机位置83米，不满足《风电场工程微 观选址技术规范》 （NB/T10103-2018） 行列间距要求; 比选. 17; 乔木林地其他林地; 495; 1470; 距8号风机距离过近 约327米；不满足《风 电场工程微观选址技 术规范》 （NB/T10103-2018） 行列间距要求; 比选. 结论; 基本一致; 11号风机距居民点过近，不满足相关要求。其余12、14、16、17 与其他风机相比，距居 民点距离较近，距离方面 不是最优选择。; 海拔均位于 1400-18 00米之间，基本 一致; 一致; 11、15、16、17 风机 周边存在敏感要素，不是最优选择。; 综合比较 1-10 号风机优于 11-17 号风机. 由于风机设备厂家技术升级，主推机型升级为6.25MW风力发电机型，因此对风电机组方案进一步优化，最终在10个点位里择优选用8个点位，剔除了8号和10号风机机位。 3、选址环境合理性 本项目环境制约因素主要体现在占用生态保护红线和国家二级公益林两方面： （1）生态保护红线占用情况 涉及占用生态保护红线的工程内容包括集电线路和风机吊装平台。其中集电线路永久占地已取得壶关县自然资源局出具的项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；吊装平台临时用地已通过“必须且不可避让”生态保护红线专家论证。在严格落实各项管控与生态修复措施后，项目对生态保护红线的影响总体可控，生态环境影响处于可接受范围内。 （2）国家二级公益林占用情况 永久占用部分已取得山西省林业和草原局核发的使用林地草原审核同意书（晋林资许准〔2025〕539号），临时占用区域已编制土地复垦方案，施工结束后将依据临时用地管理规定及时实施植被恢复，确保公益林生态功能得到有效补偿与恢复，最大限度减轻项目实施对其影响。 此外，本项目位于“三线一单”生态环境分区管控体系中的一般管控单元与优先保护单元，符合相关单元准入要求。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、水源地保护区及泉域重点保护区。风机周边500米范围内无声环境保护目标。综合来看，本项目选址环境合理、可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染防治措施 本项目施工期对环境空气的影响主要表现在施工扬尘、施工机械车辆尾气、少量的备用柴油发电机组废气。 （1）施工扬尘 本项目在施工过程中当遵循《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》（晋环委办函〔2022〕4号），《山西省空气质量再提升2022-2024年行动计划》（晋政办发〔2022〕95号）文件对施工扬尘的控制要求，严格落实建筑施工扬尘整治“六个百分百”措施（工地周边100%围挡、路面100%硬化、出入车辆100%清洗、物料堆放100%覆盖、工地100%湿法作业、渣土车辆100%苫盖），环评提出防治措施和要求见下表。 表5-1 建筑工地扬尘控制措施及达标要求 序号; 控制措施; 基本要求. 1; 道路硬化与管理; 1.工地路面100%硬化。. 2.任何时候车行道路上都不能有明显的尘土。. 3.道路清扫时必须采取洒水措施。. 2; 边界围挡; 1、围挡高度不低于2m，围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失；. 2、围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作；拆迁工程在建筑拆除期间，应在建筑结构外侧设置防尘布。. 3、任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。. 3; 裸露地（含土方）覆盖; 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；. 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上；. 3、覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化、化学抑尘剂，或达到同等效率的覆盖措施。. 4; 易扬尘物料覆盖; 1、所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；. 2、防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；. 3、小批量且在8小时之内投入使用的物料除外。. 5; 持续洒水降尘措施; 施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；拆迁现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。. 6; 运输车辆 冲洗装置; 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路；. 2、洗车喷嘴静水压不低于0.5Mpa；. 3、洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L；. 4、施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；. 5、污水处理产生的污泥，应设有专门的处置系统；. 6、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统。. （2）机动车和非道路移动机械 本次环评提出以下机动车和非道路移动机械环保措施及管控要求。 ①在运输车辆的选择上，尽可能选择轻型汽油车、柴油车等新型燃料环保友好型车辆，并保证相关车辆通过机动车排放检验机构的定期检测。经检验合格的，方可上道路行驶。 ②对于非道路移动机械，应当定期对作业机械进行排放检验和维修养护； 在非道路移动机械集中停放地、维修地、使用地等对非道路移动机械的大气污染物排放状况进行监督检查，排放不合格的，不得继续使用。 非道路移动机械未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置。 ③施工场地出入口应设置车辆冲洗平台，对运输车辆的轮胎及车身进行冲洗，严禁不冲洗上路导致施工物料泼洒。 2、水污染防治措施 （1）施工期设备清洗废水及养护废水防治措施 ①施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工废水进行妥善处理，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工。 ②加强管理，严格控制施工范围，土方和物料采用篷布遮盖。 ③运输过程中，运输车辆配备挡板，用苫布遮盖，所有车辆严格在规定的线路上行驶，不得随意驶入施工场地或施工便道以外的区域。 ④施工单位要做好施工临建区周围的拦挡措施，同时要落实文明施工原则，不漫排施工废水。 ⑤施工期使用商用混凝土，所有砂石料考虑外购，不设搅拌站，施工单位设置简易排水系统，并设置简易沉淀池，使产生的施工废水经沉淀处理后回用于抑尘洒水。 （2）施工人员生活污水防治措施 ①施工临建区设简易沉淀池，生活污水经收集沉淀后回用于施工场地内洒水抑尘，严禁直接排入附近地表水或随意倾倒。 ②施工人员就近租用当地民房，产生的生活污水量很少，施工人员产生的生活污水纳入当地居民生活污水处理系统。 3、固体废物处置措施 为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置。 施工垃圾主要为废弃的不能被利用的建筑垃圾，将建筑垃圾清运到环卫部门规定的地点合理处置，并接受环卫部门的监督管理；生活垃圾集中收集，统一由环卫部门处理；施工期土石方挖填平衡，剩余土石方均用于道路平整、绿化覆土，不产生废弃土石方。 4、噪声污染防治措施 （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； （2）施工应在施工场地周围设置围栏，尽量减少建设期声环境影响； （3）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声； （4）施工单位在施工过程中应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，加强施工噪声的管理，做到预防为主，文明施工，最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。同时，依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而可能对周边居民产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 5、生态防护措施 风电场的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，生态恢复与防护措施要围绕风电场存在的水土流失问题，因地制宜，因害设防。 依据“山西省林业和草原局关于印发《山西省重点区域生态保护和修复项目技术指南（试行）》的通知”（晋林办生﹝2022﹞30号）和《恢复植被和林业生产条件、树木补种标准（试行）》（晋林规范发〔2022〕1号），本项目生态恢复植物措施坚持适地适树（适草）原则，优先选用乡土树种（草种），按照“附录B山西省重点区域生态保护和修复项目主要适宜树种”选择油松、刺槐、连翘、白羊 草作为恢复树种（草种）。 本项目临时占地涉及其他草地、灌木林地、乔木林地、其他林地和农村道路，恢复质量标准执行《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；施工期坡面固土按照《裸露坡面植被恢复技术规范》（GB/T38360-2019）要求落实。 本工程的生态防护与恢复措施体系分为三个防治区，即风电机组防治区、集电线路防治区和施工临建防治区。根据本工程特点，结合区域自然和社会经济条件，本工程采取的主要防治措施包括施工临时防护措施、工程措施和植物措施等。本项目各防治区生态保护措施平面布置见附图15。 （1）风电机组防治区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，呈棱台形堆放；平台边坡坡脚采用干砌石结合植生袋挡护；施工结束后将底土回填平整，上覆表土；多余土石方回用于平台夯实，严禁就地弃土弃石或随意倾倒。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后平整吊装区，回填表土，选择刺槐与连翘混交栽植。恢复植被2.7460hm2。栽植株行距为2m×3m，采用块状汇交的方式，刺槐与连翘的配置比例为5：5。树苗规格均需选择2年生树苗，刺槐树苗胸径不小于1cm，株高不小于1m；连翘树苗地径不小于0.5cm，株高不小于0.8m。共需栽植刺槐2288株，连翘 2288株，考虑成活率等其他因素，增加15%的补栽比例，增加刺槐补栽株数343株，连翘补栽株数343株。合计预算总植树株数5262株，其中刺槐2631株，连翘2631株。 1）近自然地貌重塑 本项目临时用地施工完成后，及时拆卸设备、清理地表垃圾和杂物，根据地形特征科学划分地块，对地块进行平整，削高填低；对平整后的板结底土进行松挖，松挖深度60cm，松挖后对石块等杂物进行清理，对大土块进行破碎；在地形坡度小于 6°的项目区，采用穴状整地方式，依据植树密度挖植树穴。采取上述措施后，可以做到科学重塑项目区临时用地地形地貌，恢复至近自然地貌。 2）生态系统重建 重建项目区生态系统，因地制宜选择树种，提高生态恢复成效和质量。本项目选择根系丰富的树种，结合当地常见树种，选择刺槐与连翘混交栽植。刺槐喜较干燥而凉爽的气候、耐旱、耐贫瘠土壤，根系发达，保持水土能力突出；连翘宜山地栽植，耐荫、耐寒、耐旱，且有一定的经济价值。生态系统重建尽量选择在春秋两季，采用裸根栽植，栽植时保持苗木立直，苗木根系充分伸展，填土一半后提苗踩实，再填土踩实，最后覆上虚土。 3）生态系统养护 为保证植被恢复，在建植初期，植物尚处于生长初期的适应和缓苗阶段，因此需要一定时期的养护，然后逐渐进入免养护的自然发展阶段。养护内容包括浇水、追肥、病虫害防治、苗木支护和补植等。 综上所述，临时用地采取科学的复垦和生态恢复措施后，区域内生态系统质量和稳定性得到很大程度的恢复，减缓了对项目区生态功能的影响。 （2）集电线路防治区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，呈棱台形堆放；施工结束后将底土回填平整，上覆表土。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后回填表土，平整开挖区，铁塔下方不适合栽植乔灌木（从安全角度考虑），塔基施工占用旱地区域进行土地复垦，恢复旱地面积0.1094hm2，由当地村民来年播种；塔基占用林地区域通过撒播草籽的方式进行植被恢复，恢复面积0.2794hm2，草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，需草籽11.176kg，共需草籽量11.399kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽11.735kg。占用其他草地区域通过撒播草籽的方式进行植被恢复，恢复面积0.2670hm2，草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，需草籽10.68kg，共需草籽量10.9kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽11.4kg。 （3）施工临建区防治区 表土剥离：施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚度30cm，呈棱台形堆放；施工结束后将底土回填平整，上覆表土。 临时措施：基础开挖产生的表土和底层土方须分类就近堆存，土方临时堆场采取表面拍实处理并在表面遮盖防尘网，四周设编织袋挡土堰挡护。 植物措施：施工结束后及时进行土地平整，表土回填，通过播撒草籽进行植被恢复，恢复植被2400m2。草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，共需草籽9.6kg，需草籽量9.8kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽10.3kg。 6、对生态红线的减缓和保护措施 针对风机吊装平台临时占用生态红线及集电线路穿越生态红线区域的情况，提出以下措施切实降低对太行山水源涵养生态保护红线的影响： （1）预先划定作业边界：施工前，须采用物理围栏或醒目标识（如彩旗、界桩）精确界定吊装平台和塔基临时用地范围，严禁任何人员和设备越界施工。 （2）严格限定施工时段：应合理安排施工计划，避开雨季及野生动物活动敏感期（如繁殖季、迁徙期），最大限度减少对生态系统的持续性干扰。 （3）规范施工活动：施工车辆及设备须按预设路线行驶，禁止随意碾压红线内其他区域。施工材料应集中堆放在已划定的临时占地范围内，并采取防冲刷、防流失措施。 （4）严控施工范围：实际施工范围不得超过临时用地红线，禁止以任何形式扩大作业面或增设临时设施。 （5）风机施工过程中同步实施截水沟、排水沟、沉沙池等工程，对裸露坡面及堆土及时采用防尘网苫盖，并于雨季来临前完成所有裸露地表临时覆盖或植被初步恢复；塔基进行精细化施工，采用低影响施工工艺，优先选用小型化、模块化机械设备，减少对地表植被和土壤结构的破坏，线路穿越段应采用高跨设计，减少林木砍伐。 （6）施工期间严格保护周边原生植被，严禁砍伐、破坏红线范围内其他林木。 （7）施工结束后，须立即依据土地复垦与生态修复方案，采用本地乡土植物物种，对临时占地区域进行植被重建与生态修复，重点选用具有水源涵养功能的树种与草灌组合，确保区域水源涵养功能不降低。 （8）建立生态监测机制，定期评估水源涵养功能恢复情况，确保不降低区域生态功能。 7、国家二级公益林的补偿措施和恢复措施 （1）施工管控与监督 严格划定施工活动边界，禁止施工车辆及人员随意进入林区，切实保护公益林原生植被不受损伤。同时，组织施工人员开展公益林保护相关法律法规培训，强化生态保护意识。全过程委托专业生态监理单位实施监督，对违规行为及时纠正并记录，确保施工行为规范有序。 （2）永久占用补偿措施 针对永久占用的0.0902公顷国家二级公益林，建设单位将严格依照林业主管部门要求，及时足额缴纳森林植被恢复费，并确保按照“占一补一”原则落实面积补偿，保障公益林总量不减少、生态功能可持续。 （3）临时占用恢复措施 针对临时占用的0.4597公顷国家二级公益林，建设单位已委托第三方编制完成土地复垦方案。施工结束后，应立即依据方案开展系统性植被恢复，选用本地适生树种与灌草组合，确保受损林地在结构与功能上得到有效恢复，实现公益林面积的生态恢复。 8、管理措施 本项目的水土流失主要发生在施工过程中，施工中扰动原地貌，产生大量的松散堆积物，如不采取有效的防护，在大风和暴雨条件下，松散堆积物和开挖面极易产生水土流失。因此，施工过程中的水土流失具有易流失和流失量大的特点，必须进行预防，预防措施包括以下几方面： （1）合理安排施工期，场地平整、开挖等土建施工尽量避开雨季； （2）大风天气对易起尘场所如堆土体、开挖区等采取遮盖、洒水等措施； （3）施工期间尽量减小施工占地，减小对原有地表植被的破坏面积； （4）挖方首先用于回填，对于不能立即回填的，其堆放场所要做好防护措施； （5）施工废水要集中处理，加以利用，防止造成水土流失； （6）施工期产生的建筑垃圾，要及时清运，堆放至指定的场所进行妥善处置； （7）对已实施的水土流失防治措施，应加强管护，建立行之有效的管护制度，使之尽快发挥水土保持效益。 8、施工期环境监理 本项目施工期监理要求见下表。 表5-2 施工期环境监理内容表 时段; 类型; 监理重点; 监理内容. 施 工 期; 扬尘; 挖填方、场地平整、运输车辆; 土方堆放点要相对集中，易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施，大风时停止施工；. 规范运输路线，合理安排运输时间，加盖篷布；. 定期洒水，定期清理，保证地面湿润不易起尘。. 噪声; 施工机械设备; 合理安排作业时间，经常对设备进行检修维护，夜间应停止施工，尽量减少施工噪声影响。. 废水; 生活污水; 设沉淀池，废水经收集沉淀后可用于降尘洒水等；严禁随地泼洒污水，保持生活区卫生；严禁将施工废水、生活污水、生活垃圾等排入农田。. 固废; 生活垃圾; 设生活垃圾暂存点，集中收集后送至当地政府指定地点。. 生态; 施工行为; 施工单位应严格控制施工范围，尽可能避开现有植被和农田；生产土地应及时夯实、硬化，避开雨季施工，及时进行植被恢复与土地复垦。. 监理; --; 本项目施工期应有专人负责环境保护措施的监理工作，确保施工期各项环保措施的实施，对施工过程是否造成水土流失加剧和生态环境破坏，是否符合国家有关环保法律、法规等进行监理并及时解决纠正。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期生态防护与恢复措施 绿化是改善生态环境的最重要的途径之一，绿化具有蓄水、挡风、固土、降噪及改善小气候、防止水土流失等功能。在工程建设及运营中，应有绿化规划，选用乡土草种，避免了外来物种的入侵。 运营期间，建设单位应制定植被管理计划，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽，严格管控风电场区域人、畜活动。另外需加强对职工的环境保护教育，提高环保认识，杜绝对各种动物的滥捕、滥猎现象。 采取以上的补偿与恢复措施后，将有利于改善电站及其周边的生态环境，为职工及附近的居民创造一个绿色的生活环境。 2、运营期水污染防治措施 （1）生产废水 运营期风电场范围内无废水排放，不会对周边地表水环境及地下水环境产生影响。 （2）生活污水 本项目新增劳动定员5人，生活污水量为0.36m3/d（131.4m3/a），产生量较少，依托升压站内已建设的一座0.5m3/h地埋式生活污水一体化处理设施和一座200m3的集水池，生活污水经处理后用于绿化和道路洒水。生活污水处理工艺采用AO法，处理后水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防水质标准，处理后的废水回用于道路洒水和绿化。 冬季采暖期（按150天计算产生的生活污水为67.5m3）处理后的生活污水不外排，暂存于200m3集水池中，待采暖期过后回用于道路洒水和绿化浇灌。所以升压站生活污水经处理后可全部回用，不外排。 AO法污水处理工艺介绍：地埋式生活污水处理装置中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀，同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大、微生物挂膜，脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其他填料对有机物的去除率高。能提高空气中的氧在水中的溶解度。 3、运营期声环境保护措施 风力发电机组在运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风的空气动力噪声和机组内部机械运转的机械噪声。环评要求建设单位优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备，可采取实施风机声源消音降噪处理、设置气动减振装置和隔声屏障、提高启动和偏航转桨风速控制、安装噪音智能控制系统、降低风机负荷、强化设备和系统的维护保养等措施，确保满足区域环境质量要求。 4、运营期固体废物环境保护措施 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、风机检修废油和废油桶。在升压站内已设垃圾箱，生活垃圾集中收集后送当地环卫部门指定的地点处置；风机检修废油和废油桶依托升压站内已建设的一座20m2的危废贮存点，用于暂存项目产生的风机检修废油和废油桶，定期交由有危废资质的单位处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)，本评价对项目产生的危险废物的收集、贮存、运输、管理提出如下要求： ①危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）标准要求建设。 ②危险废物贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）要求整改标识、标志，并加强管理； ③废旧铅酸蓄电池进行收集、存放，专人管理，收集时要设置作业界限标志和警示牌，配备必要的收集工具和包装物； ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的标签； ⑤本项目危险废物收集暂存后采用专用的运输车辆交有相应危险废物处置资质的回收处理单位集中处理，运输车辆需要有特殊标志，执行危险废物转移联单制度，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。转移要严格执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）中相关要求。 |
| 其他 | 环境管理： 1、施工期 建设单位应配备环境管理人员，负责环境保护管理工作。环境管理人员应对施工单位提出施工期间的环保要求。详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求进行施工。具体要求如下： ①工程的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。 ②施工单位在施工前应组织施工人员学习本报告表以及《中华人民共和国环境保护法》等有关环保法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 ③环境管理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。 2、运行期 建设单位的环保工作人员对工程的建设、生产全过程实行监督管理，其主要工作内容如下： （1）负责办理建设项目的环保验收手续。 （2）制定建设项目环保管理工作内容。 （3）检查、监督项目各项环保措施的落实情况。 （4）组织实施环境监测计划。 竣工环境保护验收： 本工程建成投产后，由建设单位委托有资质的单位进行监测，并由建设单位进行自主验收，验收报告编制完成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）进行公示同时应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 排污许可： 本项目为风力发电项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）和《排污许可管理条例》（国务院令第736号），未被列入排污许可证分类管理，不需申请排污许可证。 监测计划： 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），本项目风机机组500m范围内无声环境保护目标，本次评价未制定监测计划。 碳减排和环境效益： 本项目为风力发电项目，属清洁能源利用项目，运行期无生产废气排放，环评对项目节能效益和减排效益分析。 1、节能效益 本工程装机容量50MW，年平均上网发电量11305万kW·h，根据《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014~2020年）》、《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》可知，与相同发电量的燃煤电厂相比，每年可节约标煤2.98万吨（以平均标煤煤耗0.30kg/kW•h），相对目前日益严峻的能源危机，风力发电具有更强的生命力，符合国家的产业政策。 2、减排效益 风力发电与相同发电量的燃煤发电相比，每年可减排SO2约10.35t，NOx约15.57t，CO2排放量约5.71t。同时，还可节约大量水资源，减少燃煤电厂产生的噪声及燃料、灰渣运输处置带来的相应环境和生态影响。 3、社会效益 本项目的建设从长远来看，将当地的自然资源转化为商品，不仅是该地区能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解该地区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续发展，对扩大就业和发展第三产业将起到积极作用，从而带动和促进当地国民经济的发展和社会进步，体现了该项目显著的社会效益。 |
| 环保投资 | 本工程总投资25488万元，其中环保投资为243万元，占总投资额的0.95%。环保投资明细见下表： 表5-3 工程环保投资一览表 时序; 污染因素; 防治措施; 投资. 施工期; 施工扬尘; 施工围挡；湿法作业；施工地面硬化；物料苫盖；车辆清洗；渣土密闭运输。; 20. 生态; 对工程扰动区域进行植被恢复，设置植生袋、截排水沟等。; 200. 废水; 施工生产废水经隔油、沉淀处理后回用于砂石料拌和或施工场地洒水降尘。; 10. 噪声; 选用低噪声施工设备，基础减振.; 5. 固废; 施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾及时清运。; 3. 运营期; 生态; 风电场区植被抚育。; 5. 总计; —; —; 243. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 |  | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 风电机组 防治区 | 施工结束后平整吊装区，回填表土，选择刺槐与连翘混交栽植。恢复植被2.7460hm2。栽植株行距为2m×3m，采用块状汇交的方式，刺槐与连翘的配置比例为5：5。树苗规格均需选择2年生树苗，刺槐树苗胸径不小于1cm，株高不小于1m；连翘树苗地径不小于0.5cm，株高不小于0.8m。共需栽植刺槐2288株，连翘 2288株，考虑成活率等其他因素，增加15%的补栽比例，增加刺槐补栽株数343株，连翘补栽株数343株。合计预算总植树株数5262株，其中刺槐2621株，连翘2631株。 | 风电场临时占地全部恢复植被，无裸露地表； 验收依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ T 394-2007）。 | 制定风电场植被管理方案，对风电场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。 | 管护作物及补栽植被成活且长势良好。 |
|  | 集电线路 防治区 | 施工结束后回填表土，平整开挖区，铁塔下方不适合栽植乔灌木（从安全角度考虑），塔基施工占用旱地区域进行土地复垦，恢复旱地面积0.1094hm2，由当地村民来年播种；塔基占用林地区域通过撒播草籽的方式进行植被恢复，恢复面积0.2794hm2，草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，需草籽11.176kg，共需草籽量11.399kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽11.735kg。占用其他草地区域通过撒播草籽的方式进行植被恢复，恢复面积0.2670hm2，草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，需草籽10.68kg，共需草籽量10.9kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽11.4kg。 |  |  |  |
|  | 施工临建 防治区 | 施工结束后及时进行土地平整，表土回填，通过播撒草籽进行植被恢复，恢复植被2400m2。草种选择本地草种白羊草，播种密度40kg/hm²，共需草籽9.6kg，需草籽量9.8kg（考虑2%的损耗），按工程量调整系数1.05考虑，需草籽10.3kg。 |  |  |  |
| 水生生态 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 |  | 施工废水经沉淀后回用，施工人员生活污水依托村庄排水系统。 | 施工废水、生活污水处理后回用，不外排。 | 生活污水依托升压站0.5m3/h地埋式一体化污水处理站处理后回用，设200m3收集池收集冬季废水，保证废水不外排。 | 0.5m3/h地埋式一体化污水处理设施和200m3废水收集池。无生产废水、生活污水外排。 |
| 地下水及土壤环境 |  | 无 | 无 | 危废贮存点防渗。 | 发生事故时不会污染场地地下水和土壤。 |
| 声环境 |  | 优先选用低噪声施工工艺和施工机械，合理安排施工时间，定期对施工机械进行维护和保养 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2025 | 选用低噪声设备 | 无 |
| 振动 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 |  | 施工扬尘：施工场地四周设围挡；物料堆场苫盖；运输道路定时洒水；控制车辆行驶速度 | 严格管控，防治扬尘污染。 | 无 | 无 |
| 固体废物 |  | 土石方：移挖作填，做到土石方平衡； 建筑垃圾：妥善堆存，及时清运； 生活垃圾：集中收集送环卫部门指定地点处置； | 合理处置 | 依托树掌风电场220kV升压站20m2危废贮存点，暂存风机检修废油和废油桶；危废委托有资质单位处置。 | 合理处置，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》。 |
| 电磁环境 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

中节能壶关县乡村振兴50MW风电项目在实施了环评中所提出的各项措施后，工程施工和运行对环境的影响较小，满足国家相应标准要求，从环境保护的角度考虑，项目的建设是可行的。

附图、附件

附图1 区域位置图

附图2 地理位置示意图

附图3 风电场区总平面布置图

附图4 施工临建区平面布置图

附图5 土地利用三调图

附图6 三区三线位置关系图

附图7 土地利用现状图

附图8区域植被现状分布图

附图9区域生态类型分布图

附图10区域植被覆盖度分布图

附图11地表水系图

附图12 本项目与辛安泉域及辛安泉水源地保护区位置关系图

附图13 长治市“三线一单”分区管控示意图

附图14典型生态恢复措施示意图

附图15 生态恢复措施布置示意图

附件1、委托书

附件2、指标文件

附件3、备案证

附件4、选址核查意见

附件5、用地预审与选址意见书

附件6、永久性使用林地文件

附件7、集电线路不可避让红线认定意见及专家论证意见

附件8、风机吊装平台临时用地不可避让红线专家论证意见

附件9、防火通道批复

附件10、风机基础“三线一单”综合查询结果

附件11、树掌风电场220kV升压站环评批复及验收意见

附件12、技术审查意见