壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自来水三水厂 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.329 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.55 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 44.1 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.72 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.005 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。

壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 如意花苑 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.258 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.51 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 43.8 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.72 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.006 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。

壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福馨小区 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.236 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.55 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 44.0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.80 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | <0.004 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。

壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凤凰城小区 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.310 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.54 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 43.8 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.88 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | <0.004 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。

壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名城小区 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.199 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.55 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 44.0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.92 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | <0.004 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。

壶关县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年第二季度）

| 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙丽B区 | 2024.5.21 | 壶关县疾控中心 | 长治市慧泉水质检测有限公司 | 色度 | ≤15度，不得呈现其他颜色 | <5 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 浑浊度 | ≤1NTU | 0.202 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.005mg/L | <0.00050 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.01mg/L | <0.0025 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硝酸盐 | 10mg/L（地下水源限制时为20） | 4.55 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 硫酸盐 | 250mg/L | 44.0 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 3mg/L，水源限制，（原水耗氧量>6mg/L时为5） | 0.88 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 铬（六价） | 0.05mg/L | 0.005 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 0.01mg/L | <0.0010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 汞 | 0.001mg/L | <0.00010 | 合格 |  |
|  |  |  |  | 氨（以N计） | 0.5mg/L | <0.10 | 合格 |  |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)执行。