| 附件 山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 产品救助标准（元） | 救助周期（年） | 产品说明 | 适用对象 |
| 视 力 残 疾 类 | 盲文写字板和笔 | 100 | 3 | 4行×28方 | 盲童 |
|  | 儿童盲杖 | 60 | 3 | 铝合金材质 | 盲童 |
|  | 光学助视器 | 150 | 2 | 树脂或玻璃制品、含多种倍数 | 低视力残疾儿童 |
| 听 力 残 疾 类 | 助听器 | 3000 | 3 | 招标采购全数字耳背式助听器，大功率、超大功率 | 0-6岁听力残疾儿童 |
|  |  |  | 4 |  | 7-14岁听力残疾儿童 |
|  | 电子人工耳蜗 | 60000 | 一次性 | 招标采购电子人工耳蜗，包括植入体、体外机、电池 | 0-14岁重度听力残疾儿童 |

| 类别 | 名称 | 产品救助标准（元） | 救助周期（年） | 产品说明 | 适用对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肢 体 残 疾 类 | 儿童坐姿椅 | 1500 | 3 | 具有调整功能，有放置双手的操作平台、限位装置 | 不能自行保持坐姿的肢体残疾儿童 |
|  | 儿童轮椅 | 1500 | 3 | 除轮椅基本配置外，还包括各种固定装置及限位装置 | 因脑瘫等原因需长时间借助轮椅进行生活、活动的肢体残疾儿童 |
|  | 儿童站立架 | 1200 | 3 | 进行站立康复训练用辅助器具 | 不能自行站立的肢体残疾儿童 |
|  | 儿童助行器 | 400 | 3 | 手扶拉进式助行器，钢质或铝合金材质，高度可调，带止退装置 | 独立步行困难的肢体残疾儿童 |
|  | 各类儿童手杖 | 100 | 2 | 木质、钢质或铝合金材质，高度可调 | 下肢残疾但上肢功能健全的残疾儿童 |
|  | 儿童矫形器 | 1200 | 1 | 国产材料定制产品 | 康复训练或术后康复的0-14岁肢体残疾儿童 |
|  | 儿童坐便椅 | 300 | 3 | 可折叠，框架式，有靠背，钢制材料 | 肢体残疾儿童 |

说明：1.未标注年龄的均指0-6岁的残疾儿童。

2.助听器和电子人工耳蜗产品实行政府招标采购，定点机构验配和手术，其中助听器每名听力残疾儿童适配2台。

3.产品救助标准指基本辅助器具适配产品购置费救助最高标准。