附件：

壶关县城镇排水管网雨污分流三年行动改造任务表

| 序号 | 改造时间 | 路街 | 起止路街 | 雨污水长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年 | 新建路南延 西城路南延 | 新建路（健康街-供热公司）、西城路（大山南-奋进街） | 4.387 |
| 2 |  | 龙丽湖周边环境综合整治 | 北大街-南城街 | 1.673 |
| 3 |  | 府前街 | 新建路西-西城路东 | 0.7 |
| 合计 |  |  |  | 6.76 |
| 1 | 2022年 | 健康街 | 西城路-东外环 | 1.4 |
| 2 |  | 东柳小区 | 新建路-西城路 | 2 |
| 3 |  | 紫团街 | 西城路-古城路*2 | 0.6 |
| 4 |  | 宜盛苑步行街 | 西城路-新建路北延 | 0.6 |
| 5 |  | 龙丽街 | 西城路-东外环 | 1.4 |
| 6 |  | 树人街 | 新建路-东外环 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 7 |
| 1 | 2023年 | 奋进街 | 西城路-东外环 | 1.4 |
| 2 |  | 新建路北延 | 南园村-河口界 | 1 |
| 3 |  | 西城路 | 永泉饭店-南园一级路口 | 4.5 |
| 4 |  | 西城路北延 | 坛上-王家河 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 7.9 |
| 总计 |  |  |  | 21.66 |