
附件
壶关县“两河一湖”水生态环境提升项目清单

	序号
	项目名称
	项目建设内容及规模
	责任单位
	完成时间
	总投资（万元）

	1
	污水处理厂老旧设备更新改造项目
	2座污水处理厂设备更新改造，主要包括格栅间及提升泵房、生化反应池、鼓风机房、污水脱水间、外排系统、泵站内设备更新及仪表自控系统、供暖、电气等更换（含格栅、水泵、膜组件、空压机、PLC站、加药系统、监测设备、控制系统等）。
	县住建局
	2029.12
	5200

	2
	壶关县污水处理厂扩容及智慧运维系统升级项目
	2座污水处理厂提标改造，并构建智慧水务系统。壶关县第一污水处理厂主要内容有：新建臭氧接触池及中间水池、活性炭滤池及附属用房、臭氧制备间；改造水厂外调节池、格栅间、污泥脱水机房；办公楼、生化池、膜池、精细格栅间屋面防水，电气、自控、暖通设备等。
	县住建局
	2030.12
	4300

	
序号
	项目名称
	项目建设内容及规模
	责任单位
	完成时间
	总投资（万元）

	3
	连接线延伸及雨污分流改造项目（南外环段）
	对南外环段进行雨污分流改造，起点为秦庄高速口，终点为西城路，全长1500米，建设内容包括路面开挖、地下雨污管网、连通小区支管网及路面恢复工程。
	县住建局
	2029.12
	9860

	4
	壶关县中水回用及支路雨污分流工程
	在第二污水处理厂新建中水泵站，泵站包括清水池、吸水井、回用水泵房等；配套新建中水管道43.82km，利用现有中水管道4.48km，敷设污水管道69.846km。
	           县住建局


	    2028.12

	18355

	5
	经三路、纬七路雨污分流改造项目
	对经三路（乌海线-树人街）、纬七路（新建路-经三路）进行雨污分流改造。建设内容包括雨污分流管网改造，供水管网改造，电力电信工程，供热管线等其他地下管线改线，道路破除及沥青混凝土路面恢复、人行道改造、海绵城市工程，交通标志线，树木移植等附属工程。
	           县住建局


	2028.12
	2400

	序号
	项目名称
	项目建设内容及规模
	责任单位
	完成时间
	总投资（万元）

	6
	龙丽河（健康街-奋进街）河道综合整治项目
	对龙丽河（健康街-奋进街）河道进行综合整治，建设规模7.15万平方米。
	           县住建局


	2027.12
	7500

	7
	石子河上游壶关县段河道岸坡生态治理工程
	治理长度共11.15km，其中石子河治理起点为庄头水库，终点为石子河壶关县县界，河道中心线长度8.8km；支流龙丽河治理起点为龙丽河水库溢洪道末端，终点为石子河汇入口，河道中心线长度2.35km。
	县水利局
	2026.12
	6562.52

	8
	石子河上游壶关段河道岸坡生态综合治理工程(源头-庄头段）
	治理起点为石坡乡盘马池村（河流源头）,终点为石子河庄头段界，治理长度21.1km。主要工程内容为河道两岸生态环境治理和岸坡生态绿化，以此降低面源污染及水土流失，从根源上提升河道水质。
	  县水利局
	2028.5
	4300

	9
	壶关县龙丽河支沟山洪沟道治理工程
	对龙潭河、程村、清流支沟进行治理，治理总长8.34km，新建堤防 5.26km，沟道清淤3.72km、新建钢筋混凝土沟道 3.042km、新建过路箱涵 5 座。
	县水利局
	2027.3
	3000

	序号
	项目名称
	项目建设内容及规模
	责任单位
	完成时间
	总投资（万元）

	10
	壶关县城乡供水一体化工程
	（1）建设标准化水厂2座，升级改造供水站10座，配套输水主干线52.3km，主管线34.2km，支管线 56.66km，建设自动化控制、信息化智慧管理平台。在坛坡泵站建设县级总平台，8个供水站升级建设子平台，安装村级智能水表279块，改造安装户级智能水表6.5万块；（2）八泉峡供水配水工程；（3）红豆峡提水工程；（4）仙居提水工程；（5）七里栈供水主管网改造工程。
	县水利局
	2030.12
	83500

	11
	第二水源建设
	新建八泉峡供水和辛安泉供水壶关配套“二龙供水”工程，八泉峡供水年可提水828万m3，2023年10月已投产运行；辛安泉供水壶关配套，年引水960万m3。
	县水利局
	2025.12
	48500

	12
	壶邑灌区工程
	以第二水源建设工程为依托，规划总灌溉面积4.39万亩，年设计需水量763.81万m3，设计取水流量1.41m3/s。
	县水利局
	2025.12
	10300

	序号
	项目名称
	项目建设内容及规模
	责任单位
	完成时间
	总投资（万元）

	13
	壶关县龙丽湖水质提升工程
	龙丽河上修建多功能净化生态漂浮湿地4座，在库区周围种植水生植物2.4万平方米；对庄头水库实施生态修复工程，修建潜流湿地1.4万平方米。
	市生态环境局壶关分局


	2026.12
	3119.17

	14
	壶关县农村生活污水治理提升项目
	龙泉镇、集店镇等7个乡镇18个行政村实施雨污分流改造。
	市生态环境局壶关分局


	2029.5
	7693.48

	15
	壶关县龙泉镇农村生活污水治理项目
	龙泉镇10个行政村实施农村生活污水治理。
	龙泉镇政府
	2026.12
	 6672.72


	16
	壶关县2025年农作物秸秆综合利用项目
	秸秆肥料化利用3.5万亩。秸秆饲料化利用3.3万亩。
	县现代农业 发展中心
	2026.4
	574

	17
	壶关县2025年废旧地膜回收处置试点项目
	升级扩建一个废旧地膜回收处置企业—壶关县兴堂塑材制品有限公司。回收废旧地膜10.5万亩。
	县农业农村局
	已完工
	402.377


—7—








—8—








—9—








—10—








—11—













